## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RESERVATÓRIO JURUMIRIM, PONTE NA RODOVIA SP-255, NO TRECHO QUE LIGA AVARÉ À ITAÍ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP14194JURU02500 | [7 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 14 : ALTO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 59527 |  |  | 59585 |  |  | 242 |  |  | 59850 |  |  | 97391 |  |  | 97506
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:00 |  |  | 11:00 |  |  | 10:35 |  |  | 10:30 |  |  | 11:00 |  |  | 11:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Verde |  |  | Límpida |  |  | Límpida |  |  | Límpida |  |  | Limpida |  |  | Limpida
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 25
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 24
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.4 |  |  | 7.5 |  |  | 7.8 |  |  | 7.5 |  |  | 7.6 |  |  | 6.8
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.7 |  |  | 7.1 |  |  | 7.4 |  |  | 8.5 |  |  | 7.6 |  |  | 7.5
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <2 |  |  | 2 |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.29 |  |  | 0.2 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | i | <0,004 |  |  | 0.005 |  |  | 0.004 |  |  | 0.01 |  |  | 0.004 |  | i | <0,004
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 0.59 |  |  | 0.82 |  |  | 0.74 |  |  | <0,03
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.724 |  |  | 0.685 |  |  | 0.884 |  |  | 1.03 |  |  | 0.944 |  |  | 0.234
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  |  | <0,007 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | <0,007 |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | i | <0,030 |  | * | 0.08 |  | i | <0,030 |  | * | 0.12 |  | * | 0.14 |  | i | <0,030
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 | [5 empty] | 36.8 |  |  | 92 |  |  | 49 |  |  | 45.6 |  |  | 42
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [7 empty] | 8 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 33 |  |  | 44.8 |  |  | 98 |  |  | 51 |  |  | 47.6 |  |  | 46
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 1.8 |  |  | 13.2 |  |  | 11.9 |  |  | 7.13 |  |  | 3.7 |  |  | 4.3
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.1 |  |  | 2.18 |  |  | 1.62 |  |  | 2.23 |  |  | 2.92 |  |  | 1.94
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 53.9 |  |  | 56 |  |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 60 |  |  | 58
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.34 |  | * | 0.94 |  | * | 0.7 |  | * | 0.3 |  | * | 0.16 |  | * | 0.11
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | * | 0.006 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | * | 0.03 |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | * | 0.03 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.004 |  | #VALUE! | <0,0001 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.09 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.99 |  |  | 0.91 |  |  | 0.49 |  |  | 0.19 |  |  | 0.11
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,006 |  | i | <0,006
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.014 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 2 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  | #VALUE! | Ausente |  | #VALUE! | Ausente |  |  | 6 |  |  | 11
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 1.455 |  |  | 1.215 |  |  | 0.265 |  |  | 1.55 |  |  | 1.34 |  |  | 1.34
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.83 |  |  | 0.95 |  |  | 1.12 |  |  | 0, 62 |  |  | 0.705
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 91 |  |  | 88 |  |  | 89 |  |  | 90 |  |  | 85 |  |  | 86
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Ótima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE