## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO SANTO ANASTÁCIO, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA PRESIDENTE VENCESLAU A TEODORO SAMPAIO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP22532STAN02700 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 22 : PONTAL DO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 70277 |  |  | 70476 |  |  | 91364 |  |  |  | 91663 |  |  | 91978 |  |  | 92330
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 12:30 |  |  | 11:50 |  |  | 13:00 |  |  |  | 12:20 |  |  | 11:25 |  |  | 12:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 22 |  |  | 29 |  |  | 33 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  | 25
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.3 |  |  | 7.4 |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.3 |  |  | 7.5 |  |  | 7.4
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.8 |  |  | 6.9 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.6 |  | * | 4.9 |  |  | 5.3
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 17 |  | * | 12 |  |  | 5 |  |  | * | 8 |  | * | 13 |  | * | 16
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 65 |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | 55 |  |  | 84
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.347 |  |  | 0.728 |  |  | 0.748 |  |  |  | 0.408 |  |  | 0.748 |  |  | 0.342
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.17 |  |  | 0.692 |  |  | 0.637 |  |  |  | 0.585 |  |  | 0.143 |  |  | 0.218
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 0.877 |  | * | 1.81 |  | * | 1.21 |  |  | * | 1.17 |  | * | 2.7 |  | * | 1.11
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.35 |  |  | 1.89 |  |  |  | 2.57 |  |  | 4.91 |  |  | 3.12
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 3.147 |  |  | 3.77 |  |  | 3.275 |  |  |  | 3.563 |  |  | 5.801 |  |  | 3.68
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.034 |  | * | 0.178 |  | * | 0.132 |  |  | * | 0.217 |  | * | 0.031 |  | * | 0.118
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 152 |  |  | 150 |  |  | 134 |  |  |  | 122 |  |  | 175 |  |  | 268
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 284 |  |  | 57 |  |  | 42 |  |  |  | 20 |  |  | 257 |  |  | 514
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 436 |  |  | 207 |  |  | 176 |  |  |  | 142 |  |  | 432 |  |  | 782
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | * | 387 |  |  | 52 |  |  | 57 |  |  |  | 21 |  | * | 318 |  | * | 851
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 4.94 |  |  | 24.3 |  |  | 13.4 |  |  |  | 12.3 |  |  | 18 |  |  | 9.7
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 83 |  |  | 167 |  |  | 122 |  |  |  | 116 |  |  | 193 |  |  | 118
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 19.1 |  | * | 0.31 |  | * | 1.26 |  |  | * | 0.38 |  | * | 4.77 |  | #VALUE! | <0,10
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 | [8 empty] | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [9 empty] | 0.03
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | * | 0.03 | [8 empty] | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | * | 0.03 | [8 empty] | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [8 empty] | * | 0.0005
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.04 | [9 empty] | 0.05
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 21 |  |  | 0.95 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1.63 |  |  | 10.5 |  |  | 12.5
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.49 |  |  | 0.07 |  | * | 0.13 |  |  | * | 0.12 |  | * | 0.8 |  | * | 0.51
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.011 | [8 empty] | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 30000 |  |  | 500 |  | * | 8000 |  |  | * | 1300 |  | * | 90000 |  | * | 160000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 36 |  |  | 58 |  |  | 54 |  |  |  | 59 |  |  | 34 |  |  | 31
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Ruim |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ruim |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE