## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARDO, PONTE NA RODOVIA SP - 340, NO TRECHO QUE LIGA CASA BRANCA Á MOCOCA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP04453PARD02100 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 04 : PARDO
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 6362 |  |  | 73951 |  |  |  | 74023 |  |  | 74108 |  |  |  | 74260 |  |  | 74317
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |  | 24 |  |  | 4
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 14:15 |  |  | 13:30 |  |  |  | 12:30 |  |  | 14:05 |  |  |  | 13:00 |  |  | 11:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Vermelha
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  |  | 18 |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 28
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 25.4 |  |  |  | 19.4 |  |  | 19.7 |  |  |  | 23.3 |  |  | 25.1
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.66 |  |  | 6.72 |  |  |  | 6.92 |  |  | 6.95 |  |  | * |  |  |  | 6.98
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 7.2 |  |  | 8.6 |  |  |  | 7.6 |  |  | 9.6 |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.7
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | 60 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.32 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.55
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.004 |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.014
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.08
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.56
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.764 |  |  | 0.487 |  |  |  | 0.369 |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.58 |  |  | 1.124
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.05 |  | * | 0.07 |  |  | * | 0.028 |  |  | 0.01 |  |  | * | 0.029 |  |  | 0.01
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 55 |  |  | 46 |  |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 36 |  |  | 60
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 19 |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  | 7 |  |  |  | 19 |  |  | 24
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 68 |  |  | 52 |  |  |  | 42 |  |  | 39 |  |  |  | 51 |  |  | 60
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 24
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 74 |  |  | 62 |  |  |  | 44 |  |  | 42 |  |  |  | 55 |  |  | 84
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 35 |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  | 2.5 |  |  |  | 8.5 |  |  | 15
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 3 |  |  | 4.5 |  |  |  | 8 |  |  | 4.5 |  |  |  | 3 |  |  | 3
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,03 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 57 |  |  | 59 |  |  |  | 55.4 |  |  | 55.5 |  |  |  | 59.4 |  |  | 61.8
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 2.03 |  | * | 0.74 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.15 |  |  | * | 0.56 |  | * | 0.67
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | i | <0,001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | * | 0.05 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.03
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 2.46 |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.67 |  |  | 0.78
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.07
POTÁSSIO ( mg/L ) |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.9 |  |  |  | 2.4 |  |  | 4.1 |  |  |  | 3.4 |  |  | 3.7
SÓDIO ( mg/L ) |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4 |  |  |  | 3.4 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 50 |  |  | 230 |  |  | * | 5000 |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  | 80
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 1.34 |  |  | 3.34 |  |  |  | 1.38 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.95 |  |  | 5.88
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 0.72 |  |  | 1.52 |  |  |  | 1.89 |  |  | 0.68 |  |  |  | 1.81 |  |  | 1.61
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 77 |  |  | 75 |  |  |  | 65 |  |  | 91 | [6 empty] | 79
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ótima | [6 empty] | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE