## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIBEIRÃO DO ONÇA, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA PALMARES PAULISTA A PARAISO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP15449ONCA02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - |  | 15:TURVO/GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 73559 |  |  | 73611 |  |  |  | 73643 |  |  | 73720 |  |  |  | 73849 |  |  | 73891
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 11
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 14:30 |  |  | 13:20 |  |  |  | 14:40 |  |  | 13:30 |  |  |  | 13:30 |  |  | 13:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marron |  |  | Marron |  |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 31 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  | 29
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  | 20
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 6.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.4 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.2 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.2 |  |  | 5.7
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | * | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | 57 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.03 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.42 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.14
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.008 |  |  | 0.043 |  |  |  | 0.044 |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.036
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.12 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.37 |  | * | 0.95 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.32
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.07 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.16 |  |  | 1.02
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.618 |  |  | 1.093 |  |  |  | 1.314 |  |  | 1.789 |  |  |  | 0.179 |  |  | 1.196
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.08 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.113 |  | * | 0.163 |  |  | * | 0.112 |  |  | 0.021
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 96 |  |  | 87 |  |  |  | 83 |  |  | 87 |  |  |  | 100 |  |  | 118
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  |  | 54 |  |  | 7 |  |  |  | 32 |  |  | 78
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 110 |  |  | 98 |  |  |  | 137 |  |  | 94 |  |  |  | 132 |  |  | 196
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  | 55 |  |  | 25
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.5 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |  |  | 7
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 115 |  |  | 128 |  |  |  | 117.2 |  |  | 120 |  |  |  | 115.2 |  |  | 148.3
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.05 |  | * | 0.37 |  |  | * | 0.3 |  | * | 0.29 |  |  | * | 1.77 |  | * | 0.77
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 | [8 empty] | * | 0.007 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [8 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.007 |  | i | <0,004
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [9 empty] | 0.03 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [8 empty] | #VALUE! | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.08 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.05
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.27 |  |  | 2.39 |  |  |  | 1.95 |  |  | 1.98 |  |  |  | 4.84 |  |  | 3.06
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.13 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.2
POTÁSSIO (mg/L) |  |  |  |  | 4.9 |  |  | 4.7 |  |  |  | 4 |  |  | 3.8 |  |  |  | 7.5 |  |  | 6.1
SÓDIO (mg/L) |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.4 |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.1 |  |  | 5.2
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  | #VALUE! |  |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 50000 |  | * | 23000 |  |  | * | 500000 |  | * | 300000 |  |  | * | 230000 |  | * | 300000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 51 |  |  | 54 |  |  |  | 44 |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 48
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE