## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PARDO, MARGEM ESQUERDA, NO CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRÃO PRETO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP04582PARD02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 04 : PARDO
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 6360 |  |  | 73949 |  |  |  | 74021 |  |  | 74106 |  |  |  | 74213 |  |  | 74315
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 4
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 14:10 |  |  | 14:10 |  |  |  | 15:10 |  |  | 14:30 |  |  |  | 14:15 |  |  | 13:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 34 |  |  | 31 |  |  |  | 19 |  |  | 31 |  |  |  | 25 |  |  | 33
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  |  | 28
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.8 |  |  | 6.8
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.7 |  |  | 8.9 |  |  |  | 6 |  |  | 5.6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.47 |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.28
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.006 |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.007
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.07
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.55
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.826 |  |  | 0.682 |  |  |  | 0.624 |  |  | 0.755 |  |  |  | 0.885 |  |  | 0.837
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.071 |  | * | 0.07 |  |  | * | 0.057 |  | * | 0.071 |  |  | * | 0.076 |  |  | 0.01
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 64 |  |  | 50 |  |  |  | 49 |  |  | 52 |  |  |  | 55 |  |  | 78
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 7 |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 46
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 71 |  |  | 74 |  |  |  | 51 |  |  | 54 |  |  |  | 59 |  |  | 124
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 5 |  |  |  | 25 |  |  | 4.5 |  |  |  | 7.5 |  |  | 30
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4 |  |  |  | 5.5 |  |  | 4
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,03 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 60 |  |  | 51 |  |  |  | 62.2 |  |  | 67.7 |  |  |  | 74.1 |  |  | 61
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 2.03 |  | * | 2.12 |  |  | * | 0.17 |  | * | 0.21 |  |  | * | 0.28 |  | * | 1.57
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | 0.001 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | i | <0,001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.02
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 2.81 |  |  | 2.76 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.94 |  |  | 2.59
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 |  |  | i | <0,002 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.05
POTÁSSIO ( mg/L ) |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 3.1 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.9 |  |  | 3.8
SÓDIO ( mg/L ) |  |  |  |  | 5.9 |  |  | 4 |  |  |  | 3.7 |  |  | 4.1 |  |  |  | 6.3 |  |  | 4
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 8000 |  | * | 3000 |  |  | * | 8000 |  |  | 350 |  |  | * | 8000 |  | * | 13000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 61 |  |  | 67 |  |  |  | 62 |  |  | 75 |  |  |  | 62 |  |  | 59
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE