## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO SAPUCAÍ-GUAÇU, PONTE DE MADEIRA E JUSANTE DA FUTURA ETE DE CAMPOS DE JORDÃO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP01246SAGU02100 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 01- SERRA DA MANTIQUEIRA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 76866 |  |  | 80273 |  |  |  | 81997 |  |  | 95092 |  |  | 98783 |  |  | 2648
DIA DA COLETA |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  | 16:00 |  |  | 15;15 |  |  |  | 10:45 |  |  | 11:50 |  |  | 10:45 |  |  | 11:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Vermelha
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 20
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  | 19 |  |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 18
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  | 6.85 |  |  |  | 6.7 |  |  | 7.2 |  |  | 6.6 |  |  | 7.01
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.8 |  |  | 5.4 |  |  |  | 7 |  |  | 5.7 |  |  | 7.5 |  |  | 6.44
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 8 |  | * | 9 |  |  |  | 5 |  | * | 9 |  | * | 6 |  |  | 1
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 30 |  |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 18 |  |  | <4
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.13 |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.09 |  |  | 0.06 |  |  | 0.17
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.057 |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.032 |  |  | 0.02 |  |  | 0.04
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 2.6 |  | * | 3 |  |  | * | 1.8 |  | * | 3.8 |  | * | 1.2 |  |  | 0.41
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 3.8 |  |  | 3.9 |  |  |  | 1.9 |  |  | 7.6 |  |  | 3.5 |  |  | 0.77
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 3.987 |  |  | 4.213 |  |  |  | 2.1 |  |  | 7.722 |  |  | 3.58 |  |  | 0.98
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.38 |  | * | 0.26 |  |  | * | 0.14 |  | * | 0.34 |  | * | 0.25 |  | * | 0.15
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 73 |  |  | 76 |  |  |  | 36 |  |  | 61 |  |  | 59 |  |  | 37
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 30 |  |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 61
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 103 |  |  | 82 |  |  |  | 50 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 98
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 29 |  |  | 13 |  |  |  | 20.9 |  |  | 13.7 |  |  | 14.7 |  |  | 87
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 5.9 |  |  | 2 |  |  |  | 2.1 |  |  | 4.7 |  |  | 5.6 |  |  | 2.8
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | * | 0.51 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.37 |  | * | 0.54 |  |  | 0.4 |  | #VALUE! | <0,01
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 110 |  |  | 91 |  |  |  | 74 |  |  | 104 |  |  | 91 |  |  | 56
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.19 |  | * | 0.44 |  |  | * | 0.62 |  | * | 0.57 |  | * | 0.27 |  | * | 0.36
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.42 |  |  | 2.04 |  |  |  | 2.26 |  |  | 4.33 |  |  | 2.06 |  |  | 1.41
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.15 |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.13 |  | * | 0.24 |  | * | 0.14 |  |  | 0.08
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | * | 0.009 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 80000 |  | * | 300000 |  |  | * | 80000 |  | * | 160000 |  | * | 80000 |  | * | 130000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [5 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 44 |  |  | 43 |  |  |  | 50 |  |  | 41 |  |  | 48 |  |  | 47
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  | Aceitãvel
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE