## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO CUBATÃO, PONTE DA ESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ, 1,5 KM A JUSANTE DA CONFL. DO RIO PEREQUÊ COM O RIO CUBATÃO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283CUBA03900 | [9 empty] | CLASSE : 3 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69229 |  |  | 83072 |  |  |  | 83894 |  |  | 84493 |  |  |  | 646 |  |  | 1197
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 9:00 |  |  | 9:15 |  |  |  | 11:00 |  |  | 9:03 |  |  |  | 9:00 |  |  | 10:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Nnão |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 29 |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 22 |  |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  | 22
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.2 |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  |  | 7
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 |  |  | 7.21 |  |  | 6.03 |  |  |  | 4.92 |  |  | 5.14 |  |  |  | 5.15 |  |  | 6.04
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  |  | <1 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 4
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 111 |  |  | 18 |  |  |  | 26 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.4 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.35 |  | #VALUE! | <0,3 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.47
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.086 |  |  | 0.195 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.19
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.16 |  |  | 0.43 |  |  | * | 0.82 |  |  | 0.5 |  |  | * | 1.16 |  | * | 2.45
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.58 |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.44 |  |  | 1.63 |  |  |  | 1.61 |  |  | 4.12
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 2.066 |  |  | 2.525 |  |  |  | 2.07 |  |  | 2.42 |  |  |  | 2.34 |  |  | 4.78
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.03 |  | * | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | * | 19.5 |  |  | * | 0.08 |  | * | 0.18
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 290 |  |  | 468 |  |  |  | 6461 |  |  | 1281 |  |  |  | 2374 |  |  | 434
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 215 |  |  | 98 |  |  |  | 1713 |  |  | 45 |  |  |  | 1648 |  |  | 66
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 498 |  | * | 566 |  |  | * | 2272 |  | * | 1318 |  |  | * | 3725 |  |  | 500
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 5902 |  |  | 8 |  |  |  | 297 |  |  | 0
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 505 |  |  | 566 |  |  |  | 8174 |  |  | 1326 |  |  |  | 4022 |  |  | 500
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 3.8 |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.5 |  |  |  | 9.72 |  |  | 6.61
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 115.1 |  |  | 214.5 |  |  | * | 6243 |  | * | 1190 |  |  | * | 1390 |  |  | 213
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 562 |  |  | 1038 |  |  |  | 12270 |  |  | 4260 |  |  |  | 4770 |  |  | 869
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.13 |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.17 |  |  | * | 0.32 |  | * | 0.18
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.02 |  | i | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  | 0.002
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | <0,01 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.005 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.007 |  | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | * | 0.81 |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 0.0007 |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.0009
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.61 |  |  | 0.84
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.15
1,2 DICLOROETANO (mg/L) |  | 10 |  |  | ND |  |  | ND |  |  | #VALUE! | ND |  |  | <1,00 |  |  |  | ND |  |  | <5,00
CLOROFÓRMIO (mg/L) |  |  |  |  | <1,00 |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | 1.67 |  |  |  | ND |  |  | <2,50
TETRACLORETO DE CARBONO (mg/L) |  | 3 |  |  | ND |  |  | ND |  |  | #VALUE! | ND |  |  | <1,00 |  |  |  | ND |  | #VALUE! | <2,50
TETRACLOROETILENO (mg/L) |  | 10 |  |  | ND |  |  | ND |  |  | #VALUE! | ND |  |  | <1,00 |  |  |  | ND |  |  | 10.2
TRICLOROETILENO (mg/L) |  | 30 |  |  | ND |  |  | ND |  |  | #VALUE! | ND |  |  | <1,00 |  |  |  | ND |  |  | <2,50
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.037 |  | * | 0.002 |  |  | * | 0.006 |  | i | <0,002
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 |  | * | 11000 |  | * | 30000 |  |  | * | 8000 |  | * | 11000 |  |  | * | 500000 |  |  | 3000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Agudo |  |  | Crônico |  |  |  | Agudo |  |  | Crônico |  |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 59 |  |  | 49 |  |  |  | 52 |  |  | 38 |  |  |  | 43 |  |  | 55
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE