## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: CANAL DE FUGA II , DA USINA HIDROELÉTRICA HENRY BORDEN, NA SAÍDA DA TURBINA DA USINA EXTERNA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283CFUG02900 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69230 |  |  | 83073 |  |  |  | 83895 |  |  | 84496 |  |  |  | 647 |  |  | 1200
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:30 |  |  | 11:00 |  |  |  | 9:00 |  |  | 9:30 |  |  |  | 10:10 |  |  | 8:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 34 |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  | 22 |  |  |  | 26 |  |  | 25
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  | 22
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.7 |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.6 |  |  | 7.7 |  |  |  | 8 |  |  | 7.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.3 |  | * | 4.73 |  |  |  | 6.71 |  |  | 8.71 |  |  |  | 7.42 |  |  | 6.72
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | <1
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | 30 |  |  | <17
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO |  |  |  |  | 10 |  |  | 11.1 |  |  |  | 10.8 |  |  | 9.42 |  |  |  | 10.8 |  |  | 10.6
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  |  | 0.047 |  |  | 0.055 |  |  |  | 0.056 |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.072 |  |  | 0.059
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.016 |  |  | 0.26
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.021 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.005 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.11 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.64 |  |  | 0.48 |  |  |  | 1.32 |  |  | 1.16 |  |  |  | 0.59 |  |  | 1.09
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 2.042 |  |  | 1.183 |  |  |  | 1.751 |  |  | 1.81 |  |  |  | 0.611 |  |  | 1.351
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | * | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.04 |  |  | 0.01
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 74.4 |  |  | 80 |  |  |  | 79 |  |  | 88 |  |  |  | 72 |  |  | 41
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 22.8 |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  |  | 6 |  |  | 21
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 84.5 |  |  | 98 |  |  |  | 101 |  |  | 105 |  |  |  | 74 |  |  | 46
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 12.7 |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 62
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 97.2 |  |  | 106 |  |  |  | 104 |  |  | 111 |  |  |  | 78 |  |  | 108
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 2.2 |  |  | 3 |  |  |  | 2.3 |  |  | 4 |  |  |  | 3.57 |  |  | 4.08
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 14.7 |  |  | 17.4 |  |  |  | 28.5 |  |  | 19 |  |  |  | 18.6 |  |  | 16.6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 151 |  |  | 163 |  |  |  | 168 |  |  | 171 |  |  |  | 151 |  |  | 156
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  | * | 0.11
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  | * | 0.002
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.03 |  |  |  | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.008 |  |  | * | 0.05 |  | i | <0,004 |  |  |  | <0,004 |  | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | * | 0.001 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.0006 |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  | * | 0.0004
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.14
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.12 |  | * | 0.16 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.08
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.011 |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.002 |  | i | <0,002
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM |  |  |  |  | 225 |  |  | 322 |  |  |  | 159 |  |  | 149 |  |  |  | 183 |  |  | 199
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 90 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 17 |  |  |  | 4 |  |  | 130
ENTEROCOCOS (NC.MF/100mL) | [7 empty] | 54 |  |  |  | 88 |  |  | 14 |  |  |  | 14
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [7 empty] | Ausente |  |  |  | 2 |  |  | Ausente |  |  |  | 30
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [7 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [7 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 15.24 |  |  | 46.77 |  |  |  | 15.505 |  |  | 5.22 |  |  |  | 18.37 |  |  | 16.04
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 8.15 |  |  | 14.22 |  |  |  | 5.64 |  |  | 5.45 |  |  |  | 5.16 |  |  | 8.69
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Agudo |  |  | Crônico |  |  |  | Agudo |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 80 |  |  | 82 |  |  |  | 88 |  |  | 83 |  |  |  | 86 |  |  | 79
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE