## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO ITARARÉ, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA ITAPORANGA À SANTANA DO ITARARÉ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP14376ITAR02500 | [7 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 14 : ALTO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 59526 |  |  | 59586 |  |  | 243 |  |  | 59852 |  |  | 97392 |  |  | 97507
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 12:45 |  |  | 13:00 |  |  | 13:10 |  |  | 12:30 |  |  | 13:20 |  |  | 13:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 28
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 23 |  |  | 24
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 6.8 |  |  | 6.9 |  |  | 6.2 |  |  | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.2 |  |  | 7.3 |  |  | 8.2 |  |  | 8.4 |  |  | 7 |  |  | 7
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 3 |  |  | <2 |  |  | 3 |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  | 2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 43 |  |  | <17 |  |  | 30 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  |  | 0.32 |  |  | 0.3 |  |  | 0.31 |  |  | 0.24
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.007 |  |  | 0.006
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.43 |  |  | 0.32 |  |  | 0.87 |  |  | 0.58 |  |  | 0.3 |  |  | 0.79
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.69 |  |  | 0.524 |  |  | 1.2 |  |  | 0.89 |  |  | 0.617 |  |  | 1.036
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.28 |  | * | 0.1 |  | * | 0.07 |  | * | 0.15 |  | * | 0.05 |  | * | 0.08
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 61 |  |  | 193 |  |  | 35 |  |  | 38 |  |  | 49 |  |  | 53
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 212 |  |  | 52 |  |  | 82 |  |  | 43 |  |  | 29 |  |  | 78
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 273 |  |  | 245 |  |  | 117 |  |  | 81 |  |  | 78 |  |  | 131
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 99 |  |  | 6.1 |  |  | 41.3 |  |  | 31 |  |  | 25 |  |  | 27
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 1.79 |  |  | 1.77 |  |  | 0.72 |  |  | 1.48 |  |  | 2.18 |  |  | 1.36
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 49.2 |  |  | 68 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 69
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 6.76 |  | * | 0.38 |  | * | 2.1 |  | * | 1.52 |  | * | 1.36 |  | * | 1.96
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | * | 0.002
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | 0.009 |  |  | 0.01
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.001 |  | #VALUE! | <0,0001 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 11.5 |  |  | 1.21 |  |  | 3.13 |  |  | 1.9 |  |  | 1.62 |  |  | 3.93
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.19 |  |  | 0.05 |  | * | 0.11 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.09
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.012 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 7000 |  |  | 110 |  | * | 2200 |  | * | 1100 |  |  | 248 |  | * | 5800
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 50 |  |  | 77 |  |  | 63 |  |  | 67 |  |  | 71 |  |  | 59
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE