## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO RIBEIRA DE IGUAPE, PONTE NA RODOVIA BR-116, EM REGISTRO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11574RIIG02500 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 11 : RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69465 |  |  | 83185 |  |  | 83742 |  |  |  | 84385 |  |  | 85169 |  |  | 1292
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 9:40 |  |  | 10:00 |  |  | 9:45 |  |  |  | 10:00 |  |  | 11:50 |  |  | 8:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Amarelo |  |  | Amarela |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 29 |  |  | 26 |  |  | 22 |  |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  |  | 17 |  |  | 21 |  |  | 26
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.4 |  |  | 7.9 |  |  | 7.8 |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6.9
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.13 |  | * | 4.24 |  |  | 5.94 |  |  |  | 6.89 |  |  | 7.36 |  |  | 5.87
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 18 |  |  | 26 |  |  | <17 |  |  |  | 18 |  |  | <17 |  |  | 41
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 1.57 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.14 |  |  | 1.19 |  |  | 1.16
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.006 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.36 |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.62 |  |  | 0.86
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 2.311 |  |  | 0.661 |  |  | 1.081 |  |  |  | 1.805 |  |  | 1.816 |  |  | 2.021
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | * | 0.04 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | * | 0.17 |  | * | 0.13
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 137 |  |  | 96 |  |  | 62 |  |  |  | 93 |  |  | 52 |  |  | 35
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 36 |  |  | 28 |  |  | 21 |  |  |  | 29 |  |  | 212 |  |  | 102
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 105 |  |  | 116 |  |  | 69 |  |  |  | 79 |  |  | 54 |  |  | 63
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 68 |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  | 43 |  |  | 210 |  |  | 74
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 173 |  |  | 124 |  |  | 83 |  |  |  | 122 |  |  | 264 |  |  | 137
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 56 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 36 |  | * | 168 |  |  | 48
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 4.2 |  |  | 0.9 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0.98 |  |  | 4.1 |  |  | 3.27
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 60 |  |  | 83 |  |  | 78 |  |  |  | 60 |  |  | 71 |  |  | 76
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 2.92 |  | * | 0.18 |  | * | 0.49 |  |  | * | 1.38 |  | * | 2.95 |  | * | 0.83
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  | 0.001 |  | * | 0.01 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.04 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | * | 0.0003 |  | * | 0.0004 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 4.98 |  |  | 0.62 |  |  | 0.94 |  |  |  | 4.2 |  |  | 7.77 |  |  | 2.48
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.14 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | * | 0.19 |  | * | 0.22 |  |  | 0.09
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | * | 0.005 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,020
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 11000 |  | * | 13000 |  | * | 5000 |  |  | * | 1300 |  | * | 17000 |  | * | 23000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 64 |  |  |  | 66 |  |  | 44 |  |  | 53
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE