## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO CUBATÃO, PONTE PRETA, EM FRENTE À ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO RIO CUBATÃO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283CUBA02700 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69228 |  |  | 83071 |  |  |  | 83893 |  |  | 84497 |  |  |  | 645 |  |  | 1201
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:00 |  |  | 11:40 |  |  |  | 9;30 |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  | 9:35
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | NC |  |  | NC |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 34 |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  |  | 27 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  | 21
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.1 |  |  | 6.4 |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  | 6.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.75 |  | * | 4.83 |  |  |  | 6.44 |  |  | 6.74 |  |  |  | 7.25 |  |  | 5.63
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | 0.1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [7 empty] | 4.4 |  |  |  | 4.53 |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.82 |  |  | 5.35
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  |  | 0.124 |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.073 |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.028
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.32 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  |  | 0.017 |  |  | 0.47
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.004 |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.06
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.06 |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.04
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.92 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.43
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.604 |  |  | 0.741 |  |  |  | 0.472 |  |  | 1.224 |  |  |  | 0.151 |  |  | 0.96
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.03 |  | * | 0.06
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 44 |  |  | 23 |  |  |  | 31 |  |  | 38 |  |  |  | 34 |  |  | 63
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 77
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 41 |  |  | 48 |  |  |  | 27 |  |  | 47 |  |  |  | 39 |  |  | 67
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 9 |  |  | 54 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 19 |  |  | 73
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 50 |  |  | 102 |  |  |  | 35 |  |  | 53 |  |  |  | 58 |  |  | 140
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 5.2 |  |  | 9.7 |  |  |  | 3.4 |  |  | 2.5 |  |  |  | 6.9 |  |  | 5.18
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 3.4 |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.32 |  |  | 0.5 |  |  |  | 9.3 |  |  | 5.48
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 46 |  |  | 54 |  |  |  | 53 |  |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  | 64
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.29 |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.17 |  | * | 0.16 |  |  | * | 0.25 |  | * | 0.14
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | <0,02 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,004 |  |  |  | <0,004 |  | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | <0,020 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | i | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | <0,02 |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  |  | <0,01 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.57
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.07 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  | * | 0.11 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.09
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | < 0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  |  | <0,002 |  | i | <0,002
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  |  | 329 |  |  | 108 |  |  |  | 109 |  |  | 54.5 |  |  |  | 163 |  |  | 80.5
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 3000 |  |  | 70 |  |  |  | 50 |  |  | 300 |  |  | * | 1300 |  | * | 1700
ENTEROCOCOS (NC.MF/100mL) | [7 empty] | 15 |  |  |  | 216 |  |  | 76 |  |  |  | 116
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [7 empty] | 47 |  |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  |  | Ausente
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [7 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [7 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.265 |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.74 |  |  | 1.14
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 1.49 |  |  | 0.49 |  |  |  | 1.045 |  |  | 1.97 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.72
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 67 |  |  | 73 |  |  |  | 81 |  |  | 74 |  |  |  | 72 |  |  | 65
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE