## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO CLARO, NA CAPTAÇÃO DA SABESP
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP03254CARO02800 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 03: LITORAL NORTE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 76864 |  |  | 80276 |  |  |  | 81999 |  |  | 95083 |  |  | 98785 |  |  | 2646
DIA DA COLETA |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 22 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:30 |  |  | 17:00 |  |  |  | 11:50 |  |  | 12:25 |  |  | 11:20 |  |  | 12:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 18 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 19 |  |  | 25
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.92 |  |  | 6.58 |  | * | 5.8 |  |  | 6.2
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 7.3 |  |  | 7.9 |  |  |  | 8.6 |  |  | 8.8 |  |  | 9.2 |  |  | 8
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  |  | 6 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 2.32 |  |  | 2.23 |  |  |  | 3.05 |  |  | 2.64 |  |  | 3.67 |  |  | 4.54
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.021 |  |  | 0.038 |  |  |  | 0.044 |  |  | 0.019 |  |  | 0.088 |  |  | 0.078
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.18 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.2 |  |  | 0.21 |  |  | 0.31
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | #VALUE! | <0,03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.06 |  | i | <0,007 |  |  | 0.15
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | <0,06 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.19 |  |  | 0.16 |  |  | 0.18
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.242 |  |  | 0.242 |  |  |  | 0.232 |  |  | 0.392 |  |  | 0.371 |  |  | 0.491
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  | * | 0.03
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 38 |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 17
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 22 |  |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 36 |  |  | 13
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 50 |  |  | 13 |  |  |  | 19 |  |  | 32 |  |  | 38 |  |  | 19
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 10 |  |  | 29 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 11
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 60 |  |  | 42 |  |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 48 |  |  | 30
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 8 |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.5 |  |  | 4.9 |  |  | 8 |  |  | 7.7
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | 7.1 |  |  | 6.8 |  |  | 7.2 |  |  | 7.4
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | #VALUE! | <0,01 | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 46 |  |  | 43 |  |  | 42
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.4 |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | * | 0.16 |  | * | 0.32 |  | * | 0.16 |  | #VALUE! | <0,15
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.35 |  |  | 0.38 |  |  | 0.35
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 110 |  |  | 113 |  |  |  | 65.2 |  |  | 97 |  |  | 298 |  |  | 169
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 300 |  | * | 1100 |  |  |  | 700 |  | * | 5000 |  |  | 500 |  | * | 300000
ENTEROCOCOS (NC.MF/100mL) | [10 empty] | 37 |  |  | 18 |  |  | 336 |  |  | 164
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [10 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  | 12
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [10 empty] | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [10 empty] | 0.2 |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [5 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 75 |  |  | 72 |  |  |  | 74 |  |  | 67 |  |  | 70 |  |  | 53
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE