## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PARANÁ, NA BARRAGEM DO RESERVATÓRIO DE PORTO PRIMAVERA
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP22730PARN02900 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 22 : PONTAL DO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 70275 |  |  | 70474 |  |  | 91362 |  |  |  | 91661 |  |  | 91976 |  |  | 92328
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 9:20 |  |  | 9:00 |  |  | 10:55 |  |  |  | 9:40 |  |  | 9:00 |  |  | 9:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  | 19 |  |  | 24
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  | 23 |  |  | 28
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.5 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.5 |  |  | 6.6 |  |  | 7.6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 8 |  |  |  | 8.3 |  |  | 7.9 |  |  | 6.3
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | <3
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.414 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.089 |  |  | 0.041 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.151 |  |  | 0.087 |  | #VALUE! | <0,08
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.909 |  |  | 0.542 |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.83 |  |  | 0.65
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.076 |  |  | 1.213 |  |  | 0.844 |  |  |  | 1.172 |  |  | 1.132 |  |  | 0.952
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.034 |  | * | 0.06 |  | i | <0,019 |  |  | i | <0,019 |  | * | 0.028 |  | i | <0,019
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 88 |  |  | 42 |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  | 48 |  |  | 53
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 8 |  |  | 13 |  |  | 17 |  |  |  | 4 |  |  | 12 |  |  | 94
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 96 |  |  | 55 |  |  | 85 |  |  |  | 72 |  |  | 60 |  |  | 147
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 11 |  |  | 3.2 |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.4
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.2 |  |  | 2.47 |  |  | 2.93 |  |  |  | 3.01 |  |  | 3.22 |  |  | 3.11
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 44 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 52
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.64 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 | [8 empty] | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 | [8 empty] | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [9 empty] | 0.0002
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,01 | [9 empty] | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.17 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | i | <0,002 |  |  | 0.008 |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.01 | [8 empty] | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  | 8 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  | 230
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  | 82 |  |  |  | 87 |  |  | 89 |  |  | 76
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE