## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO TAQUARI, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA ITAPEVA À ITARARÉ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP14372TAQR02400 | [7 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 14 : ALTO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 59525 |  |  | 59587 |  |  | 244 |  |  | 59851 |  |  | 97393 |  |  | 97508
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 14:30 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 14:30 |  |  | 14:50 |  |  | 14:25
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 28 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 22 |  |  | 23
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.1 |  |  | 7.4 |  |  | 7.2 |  |  | 7 |  |  | 6.3 |  |  | 6.8
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.4 |  |  | 7 |  |  | 8.3 |  |  | 8.1 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 6 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | <2 |  |  | 2 |  |  | 2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 66 |  |  | 21 |  |  | 36 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | 20
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.26 |  |  | 0.36 |  |  | 0.49 |  |  | 0.32 |  |  | 0.33 |  |  | 0.28
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | 0.009
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.06 |  |  | 0.08 |  |  | 0.09 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.56 |  |  | 0.27 |  |  | 0.58 |  |  | 1.04 |  |  | 0.67 |  |  | 0.55
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.83 |  |  | 0.634 |  |  | 1.09 |  |  | 1.38 |  |  | 1.01 |  |  | 0.839
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.29 |  | * | 0.12 |  | * | 0.11 |  | * | 0.15 |  | * | 0.07 |  | * | 0.1
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 60 |  |  | 160 |  |  | 73 |  |  | 46 |  |  | 80 |  |  | 62
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 432 |  |  | 26 |  |  | 95 |  |  | 25 |  |  | 39 |  |  | 167
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 492 |  |  | 186 |  |  | 168 |  |  | 71 |  |  | 119 |  |  | 229
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | * | 137 |  |  | 7.24 |  |  | 47 |  |  | 31.2 |  |  | 35.5 |  |  | 41.1
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.59 |  |  | 1.87 |  |  | 1.31 |  |  | 4.28 |  |  | 2.97 |  |  | 1.71
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 86.2 |  |  | 124 |  |  | 76 |  |  | 41 |  |  | 122 |  |  | 116
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 14.6 |  | * | 1.14 |  | * | 3.64 |  | * | 1.58 |  | * | 3.66 |  | * | 3
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | * | 0.03 |  | i | <0,004 |  | * | 0.03 |  | i | <0,004 |  |  | 0.01 |  | * | 0.16
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.0003 |  | #VALUE! | <0,0001 |  | * | 0.0003
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.07 |  |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 16.9 |  |  | 1.69 |  |  | 4.47 |  |  | 1.67 |  |  | 2.38 |  |  | 4.02
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.49 |  |  | 0.09 |  | * | 0.19 |  |  | 0.05 |  | * | 0.11 |  | * | 0.16
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.007 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 13000 |  | * | 30000 |  | * | 8000 |  |  | 34 |  | * | 11000 |  | * | 42000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 40 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 58 |  |  | 53
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE