## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO GRANDE, NA CAPTAÇÃO PRINCIPAL DE UBATUBA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP03701GRAN02400 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 03: LITORAL NORTE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 76863 |  |  | 80274 |  |  |  | 82000 |  |  | 95082 |  |  | 98786 |  |  | 2647
DIA DA COLETA |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  | 8:30 |  |  | 15:54 |  |  |  | 14:20 |  |  | 14:55 |  |  | 14:40 |  |  | 15:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Incolor |  |  | Esverd |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 30 |  |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 20 |  |  | 20
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  | 22
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.7 |  |  | 6.85 |  |  |  | 7.4 |  |  | 6.48 |  |  | 6.1 |  |  | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.5 |  |  | 8 |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.9 |  |  | 9.3 |  |  | 8.8
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | <4 |  |  | <4
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 1.41 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.66 |  |  | 2.32 |  |  | 2.91 |  |  | 4.34
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.034 |  |  | 0 |  |  | 0.049 |  |  | 0.067
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.21 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.22 |  |  | 0.25 |  |  | 0.55
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.002 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | #VALUE! | <0,03 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | i | <0,007 |  |  | 0.15
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.14 |  |  | 0.15 |  |  | 0.2
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.272 |  |  | 0.212 |  |  |  | 0.222 |  |  | 0.362 |  |  | 0.401 |  |  | 0.751
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.03 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 30 |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  | 27 |  |  | 12 |  |  | 10
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 3 |  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 37 |  |  | 11
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 28 |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  | 23 |  |  | 47 |  |  | 20
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 33 |  |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 49 |  |  | 21
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 1.1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.82 |  |  | 0.74 |  |  | 0.96
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 2.4 |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 |  |  | 3.5 |  |  | 3 |  |  | 3.7
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | #VALUE! | <0,01 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 27
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.18 |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  | #VALUE! | <0,15 |  | #VALUE! | <0,15 |  | #VALUE! | <0,15
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.15 |  |  | <0,07 |  |  |  | <0,07 |  |  | <0,07 |  |  | <0,07 |  |  | <0,07
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 94.9 |  |  | 60.3 |  |  |  | 29.9 |  |  | 38.8 |  |  | 164 |  |  | 130
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 8000 |  |  | 300 |  |  | * | 13000 |  | * | 3000 |  | * | 2300 |  | * | 2300
ENTEROCOCOS (NC.MF/100mL) | [10 empty] | 136 |  |  | 18 |  |  | 120 |  |  | 232
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [10 empty] | 5 |  |  | 11 |  |  | 4 |  |  | 16
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [10 empty] | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [10 empty] | 0.1 |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [9 empty] | Nâo Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) | [21 empty] | #DIV/0!
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 64 |  |  | 78 |  |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 67 |  |  | 67
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE