## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RESERVATÓRIO DO RIO PRETO, NA CAPTAÇÃO DA ETA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP15647RPRE02200 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 15 : TURVO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO | [11 empty] | 73659
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 73552 |  |  | 73604 |  |  |  | 73636 |  |  | 73713 |  |  |  | 73842 |  |  | 73884
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 11
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 8:30 |  |  | 11:00 |  |  |  | 8:30 |  |  | 11:10 |  |  |  | 11:20 |  |  | 11:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
TRANSPARÊNCIA (m) |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.5
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 22 |  |  | 26 |  |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  | 28
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 20
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6,0 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 4.7 |  | * | 4.8 |  |  | * | 3.2 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.8 |  |  | 5.7
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | 4 |  |  |  | <2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  |  | 10.8 |  |  | 10 |  |  |  | 10.1 |  |  | 10.6 |  |  |  | 11.8 |  |  | 10.5
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  |  | 0.176 |  |  | 0.042 |  |  |  | 0.094 |  |  | 0.038 |  |  |  | 0.128 |  |  | 0.121
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.1 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.09
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.026 |  |  | 0.081 |  |  |  | 0.058 |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.34 |  |  | 0.46 |  |  | * | 0.87 |  | * | 0.87 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.42
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.94 |  |  | 1.03 |  |  |  | 0.95 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.86
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.066 |  |  | 1.261 |  |  |  | 1.068 |  |  | 1.296 |  |  |  | 1.161 |  |  | 0.98
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.112 |  | * | 0.082 |  |  | * | 0.07 |  | * | 0.052 |  |  | * | 0.079 |  |  | 0.015
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 81 |  |  | 73 |  |  |  | 76 |  |  | 78 |  |  |  | 66 |  |  | 73
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  |  | 25 |  |  | 16 |  |  |  | 23 |  |  | 31
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 94 |  |  | 92 |  |  |  | 86 |  |  | 89 |  |  |  | 85 |  |  | 92
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 12
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 102 |  |  | 97 |  |  |  | 101 |  |  | 94 |  |  |  | 89 |  |  | 104
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 56 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 8.5 |  |  |  | 10 |  |  | 15
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 5.5 |  |  | 4 |  |  |  | 9.5 |  |  | 3.5
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 95 |  |  | 124 |  |  |  | 122.6 |  |  | 120.6 |  |  |  | 126.5 |  |  | 111.9
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 2.93 |  | * | 0.48 |  |  | * | 0.2 |  | * | 0.28 |  |  | * | 0.24 |  | * | 0.3
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,005 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | <0,001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 1.47 |  |  |  | 1.26 |  |  | 0.87 |  |  |  | 1.11 |  |  | 1.71
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.13 |  | * | 0.17 |  |  | * | 0.17 |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.16 |  | * | 0.12
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.012 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  |  | 896 |  |  | 151 |  |  |  | 214 | [6 empty] | 365 |  |  | 292
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 24000 |  | * | 1100 |  |  |  | 70 |  |  | 800 |  |  | * | 1100 |  | * | 5000
ENTEROCOCOS FECAIS (NC.MF/100mL) |  |  |  |  | 2300 |  |  | 69 |  |  |  | 171 |  |  | 46
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  |  | 268 |  |  | 112 |  |  |  | 33 |  |  | 108
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | 0.1
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 0.765 |  |  | 10.69 |  |  |  | 12.43 |  |  | 7.76 |  |  |  | 40.27 |  |  | 4.27
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 2.445 |  |  | 5.34 |  |  |  | 5.06 |  |  | 4.04 |  |  |  | 11.23 |  |  | 5.07
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 49 |  |  | 61 |  |  |  | 61 |  |  | 71 |  |  |  | 68 |  |  | 61
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa
{ND}: | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE