## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIOJUQUIÁ, APÓS A CONFLUÊNCIA C/ O RIO SÃO LOURENÇO NO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ.
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11409JUQI02900 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 11 : RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69469 |  |  | 83189 |  |  | 83746 |  |  |  | 84389 |  |  | 85170 |  |  | 1296
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 13:30 |  |  | 14:30 |  |  | 13:20 |  |  |  | 13:30 |  |  | 12:30 |  |  | 12:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 25
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 25
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.3 |  | * | 5.6 |  |  | 6.3
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.31 |  | * | 4.54 |  |  | 6.88 |  |  |  | 6.68 |  |  | 7.64 |  |  | 6.07
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 26 |  |  | 33 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | 18
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 2.34 |  |  | <0,30 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.58 |  |  | 1.34 |  |  | 0.61
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.01 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.04 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 1.28 |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.71 |  |  | 0.68
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 3.221 |  |  | 1.581 |  |  | 0.871 |  |  |  | 1.154 |  |  | 2.06 |  |  | 1.291
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.09 |  | i | <0,010 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | * | 0.17 |  | * | 0.33
RESÍDUO FIXO |  |  |  |  | 76 |  |  | 36 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 54 |  |  | 28
RESÍDUO VOLÁTIL |  |  |  |  | 29 |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 151 |  |  | 17
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 50 |  |  | 41 |  |  | 38 |  |  |  | 40 |  |  | 124 |  |  | 36
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 55 |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  | 17 |  |  | 81 |  |  | 9
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 105 |  |  | 54 |  |  | 56 |  |  |  | 57 |  |  | 205 |  |  | 45
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 43 |  |  | 7.7 |  |  | 8.1 |  |  |  | 37 |  | * | 171 |  |  | 18.2
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 4.6 |  |  | 1.4 |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.5 |  |  | 3.17
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 39 |  |  | 33 |  |  | 38 |  |  |  | 37 |  |  | 48 |  |  | 39
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 3.77 |  | * | 1.31 |  | * | 0.37 |  |  | * | 0.57 |  | * | 8.47 |  | * | 0.33
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | * | 0.01 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 0.0002 |  |  | 0.0001 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 4.38 |  |  | 0.56 |  |  | 0.82 |  |  |  | 1.35 |  |  | 8.62 |  |  | 0.73
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.08 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  | * | 0.15 |  |  | 0.02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | * | 0.002 |  | i | <0,002
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 13000 |  | * | 8000 |  | * | 8000 |  |  | * | 2300 |  | * | 11000 |  | * | 1600000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 55 |  |  | 58 |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  | 44 |  |  | 46
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE