## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PRETO, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA IPIGUA À BR 153
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP15647PRET02300 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 15 : TURVO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 73554 |  |  | 73606 |  |  |  | 73638 |  |  | 73715 |  |  |  | 73844 |  |  | 73886
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 11
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 9:30 |  |  | 10:00 |  |  |  | 9:30 |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  | 11:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  |  | 19 |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  | 28
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  | 21
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.5 |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 0.4 |  | * | 0 |  |  | * | 0 |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.4 |  | * | 0.2
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 30 |  | * | 47 |  |  | * | 41 |  | * | 89 |  |  | * | 48 |  | * | 53
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 70 |  |  | 118 |  |  |  | 135 |  |  | 193 |  |  |  | 132 |  |  | 151
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.06 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.07
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.02 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 2.9 |  | * | 5.86 |  |  | * | 5.81 |  | * | 8.63 |  |  | * | 6.01 |  | * | 7.98
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 7.9 |  |  |  | 8.84 |  |  | 14.2 |  |  |  | 9.56 |  |  | 9.1
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 5.63 |  |  | 7.962 |  |  |  | 8.852 |  |  | 14.212 |  |  |  | 9.572 |  |  | 9.17
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 1.38 |  | * | 0.444 |  |  | * | 1.64 |  | * | 0.95 |  |  | * | 0.429 |  | * | 0.444
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 145 |  |  | 171 |  |  |  | 170 |  |  | 216 |  |  |  | 182 |  |  | 239
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 59 |  |  | 56 |  |  |  | 90 |  |  | 102 |  |  |  | 89 |  |  | 213
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 204 |  |  | 227 |  |  |  | 260 |  |  | 318 |  |  |  | 271 |  |  | 452
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 55 |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  | 60
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 14 |  |  | 17.5 |  |  |  | 16.5 |  |  | 32 |  |  |  | 25.5 |  |  | 29.5
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 219 |  |  | 257 |  |  |  | 285 |  |  | 376 |  |  |  | 309 |  |  | 359
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.84 |  | * | 0.56 |  |  | * | 1.11 |  | * | 1.43 |  |  | * | 1.48 |  | * | 0.69
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.002 | [8 empty] | i | <0,001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [8 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | * | 0.03 |  | * | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  | * | 0.03
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [8 empty] | * | 0.41 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [8 empty] | #VALUE! | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.11 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.15 |  |  | * | 0.21 |  |  | 0.1
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 5.7 |  |  | 3.42 |  |  |  | 2.96 |  |  | 3.05 |  |  |  | 4.88 |  |  | 4.01
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.29 |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.19 |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.22 |  | * | 0.23
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.01 |  | * | 0.016 |  |  | * | 0.02 |  | * | 0.044 |  |  | * | 0.01 |  | * | 0.021
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 2400000 |  | * | 5000000 |  |  | * | 3000000 |  | * | 2300000 |  |  | * | 17000000 |  | * | 8000000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Agudo |  |  |  | Agudo |  |  | Agudo |  |  |  | Agudo |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 17 |  |  | 16
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE