## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO JACUPIRANGA, PONTE QUE LIGA JACUPIRANGA A ELDORADO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11394JAPI02100 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 11 : RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69466 |  |  | 83186 |  |  | 83743 |  |  |  | 84386 |  |  | 85168 |  |  | 1293
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:08 |  |  | 11:50 |  |  | 10:40 |  |  |  | 10:46 |  |  | 10:00 |  |  | 8:56
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 25
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 7.7 |  |  |  | 7.3 |  |  | 6 |  |  | 6.2
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.16 |  |  | 5.04 |  |  | 6.51 |  |  |  | 6.34 |  |  | 7.73 |  |  | 5.64
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | 4
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 40 |  |  | 26 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | 57
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 3.28 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.57 |  |  | 2.18
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | <0,001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.011 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.07 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 0.94 |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.71 |  |  | 1.88
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 4.451 |  |  | 1.341 |  |  | 0.983 |  |  |  | 1.074 |  |  | 2.291 |  |  | 4.061
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 14 |  | * | 0.07 |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.14 |  | * | 0.38 |  | * | 0.4
RESÍDUO VOLÁTIL |  |  |  |  | 64.4 |  |  | 29 |  |  | 18 |  |  |  | 24 |  |  | 178 |  |  | 69
RESÍDUO FIXO |  |  |  |  | 376 |  |  | 106 |  |  | 96 |  |  |  | 95 |  |  | 54 |  |  | 428
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 63.7 |  |  | 123 |  |  | 111 |  |  |  | 116 |  |  | 62 |  |  | 116
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 376 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 170 |  |  | 381
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 430.4 |  |  | 135 |  |  | 114 |  |  |  | 119 |  |  | 232 |  |  | 497
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 86 |  |  | 7.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 8.5 |  | * | 224 |  | * | 447
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.4 |  |  | 3.1 |  |  | 4.2 |  |  |  | 9.2 |  |  | 2.9 |  |  | 1.41
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 64 |  |  | 138 |  |  | 137 |  |  |  | 158 |  |  | 59 |  |  | 75
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 11.2 |  | * | 0.37 |  | * | 0.35 |  |  | * | 0.34 |  | * | 8.47 |  | #VALUE! | <0,10
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | * | 0.02 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  | * | 0.03
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | 0.01
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | * | 0.0003 |  | * | 0.0007 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.06
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 0.93 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.31 |  |  | 11 |  |  | 1.13
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.03 |  |  | 0.07 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  | * | 0.15 |  | * | 0.46
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 23000 |  | * | 14000 |  | * | 5000 |  |  | * | 5000 |  | * | 7000 |  | * | 50000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 37 |  |  | 57 |  |  | 63 |  |  |  | 62 |  |  | 44 |  |  | 34
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE