## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARDO, MARGEM DIREITA, A 50 M DA PONTE NA RODOVIA QUE LIGA PONTAL À CÂNDIA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP04550PARD02600 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 04 : PARDO
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 6358 |  |  | 73947 |  |  |  | 74019 |  |  | 74118 |  |  |  | 74211 |  |  | 74313
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 4
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:30 |  |  | 10:20 |  |  |  | 11:10 |  |  | 10:40 |  |  |  | 9:40 |  |  | 9:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 31 |  |  | 29 |  |  |  | 18 |  |  | 29 |  |  |  | 25 |  |  | 34
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 24 |  |  | 25
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  |  | 6.6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6.3 |  |  |  | 5.7 |  |  | 5.8 |  |  | * | 3.3 |  | * | 3.5
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  |  | * | 12 |  |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.38 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.41
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.028 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.046 |  |  | 0.021
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.13 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.14
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.57
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.043 |  |  | 0.603 |  |  |  | 0.758 |  |  | 0.97 |  |  |  | 0.996 |  |  | 1.001
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.101 |  | * | 0.127 |  |  | * | 0.086 |  | * | 0.082 |  |  | * | 0.099 |  | i | <0,003
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  |  | 46 |  |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  | 71
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 5 |  |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 38
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 72 |  |  | 92 |  |  |  | 53 |  |  | 51 |  |  |  | 57 |  |  | 109
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 5.5 |  |  |  | 30 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 25
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 4.5 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 2
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.05 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 61 |  |  | 49 |  |  |  | 60.8 |  |  | 67.1 |  |  |  | 72.3 |  |  | 63.5
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 2.03 |  | * | 1.86 |  |  | * | 0.29 |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.28 |  | * | 1.48
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | 0.001 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | i | <0,001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.005 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.01
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.03 |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.32 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.78 |  |  | 2.79
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.06
POTÁSSIO ( mg/L ) |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.2 |  |  |  | 2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 3 |  |  | 4.4
SÓDIO ( mg/L ) |  |  |  |  | 4 |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.6 |  |  | 4 |  |  |  | 6.4 |  |  | 3.8
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 900000 |  | * | 17000 |  |  | * | 23000 |  | * | 1100 |  |  | * | 3000 |  | * | 50000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [7 empty] | 53 |  |  |  | 54 |  |  | 68 |  |  |  | 55 |  |  | 47
CLASSIFICAÇÃO | [7 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE