## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PRETO, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA AMÉRICO DE CAMPOS À PALESTINOS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP15498PRET02800 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 15 : TURVO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 73555 |  |  | 73607 |  |  |  | 73640 |  |  | 73716 |  |  |  | 73845 |  |  | 73887
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 11
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:30 |  |  | 8:50 |  |  |  | 11:00 |  |  | 8:40 |  |  |  | 9:15 |  |  | 8:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  | 22
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  |  | 22 |  |  | 21
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.5 |  |  | 6.05 |  |  |  | 6 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.4 |  | * | 2.8 |  |  | * | 2.7 |  | * | 3.8 |  |  | * | 3.3 |  | * | 4.8
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 3 |  | * | 10 |  |  | * | 10 |  | * | 8 |  |  |  | 4 |  | * | 8
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.35 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.288
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.098 |  |  | 0.122 |  |  |  | 0.112 |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.126 |  |  | 0.21
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.14 |  | * | 1.97 |  |  | * | 1.7 |  | * | 2.83 |  |  | * | 1.35 |  | * | 0.85
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.74 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.49 |  |  | 3.18 |  |  |  | 2.02 |  |  | 1.51
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.188 |  |  | 2.442 |  |  |  | 2.722 |  |  | 3.391 |  |  |  | 2.236 |  |  | 2.008
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.075 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.267 |  | * | 0.065 |  |  | * | 0.261 |  | * | 0.032
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 87 |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 100 |  |  |  | 90 |  |  | 102
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  | 13 |  |  |  | 26 |  |  | 80
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 98 |  |  | 111 |  |  |  | 114 |  |  | 113 |  |  |  | 116 |  |  | 182
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 40 |  |  | 30
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 4.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 5
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 86 |  |  | 139 |  |  |  | 140.7 |  |  | 156 |  |  |  | 106.7 |  |  | 112.2
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.84 |  | * | 0.53 |  |  | * | 0.81 |  | * | 0.26 |  |  |  | 0.1 |  | * | 0.68
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 | [8 empty] | * | 0.04 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 | [9 empty] | 0.03 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.005 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,004
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [8 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [8 empty] | #VALUE! | <0,0001 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.04
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.55 |  |  | 3.47 |  |  |  | 2.75 |  |  | 2.41 |  |  |  | 4.14 |  |  | 3.47
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.11 |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.14 |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.13 |  | * | 0.16
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.011 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 800 |  | * | 8000 |  |  | * | 1700 |  |  | 500 |  |  | * | 1300 |  | * | 1300
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 62 |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  | 54 |  |  |  | 50 |  |  | 56
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE