## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO JUQUIÁ, PONTE NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT (BR-116), Km 329, EM JUQUITIBA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11410JUQI00800 | [6 empty] | CLASSE:ESPECIAL |  |  |  |  | UGRHI - 11:RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69468 |  |  |  | 83188 |  |  | 83745 |  |  | 84388 |  |  | 85171 |  |  | 1295
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 16:40 |  |  |  | 16:18 |  |  | 15:30 |  |  | 16:00 |  |  | 14:00 |  |  | 14:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Amarelo |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 32 |  |  | 26
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 18 |  |  | 22 |  |  | 24
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.1 |  |  |  | 6.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  | * | 5.5 |  | * | 5.7
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 |  |  | 6.14 |  |  | * | 5.15 |  |  | 7.49 |  |  | 6.93 |  |  | 6.89 |  |  | 7.46
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 29 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | 37
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.74 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | 0.5 |  |  | 0.7 |  |  | 1.31 |  |  | 1.37
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.3 |  |  | 0.78 |  |  | 0.59 |  |  | 1.31
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.301 |  |  |  | 0.531 |  |  | 0.801 |  |  | 1.482 |  |  | 1.904 |  |  | 2.681
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.05 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | * | 0.1 |  | * | 0.04
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 50 |  |  | 44
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 18 |  |  | 93 |  |  | 22
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | 36 |  |  | 28
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 107 |  |  | 38
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 33 |  |  | 23 |  |  | 42 |  |  | 143 |  |  | 66
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  |  | 17 |  |  |  | 4.7 |  |  | 3.7 |  |  | 7.1 |  | * | 112 |  | * | 47.4
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | 2.4 |  |  | 2.1 |  |  | 1.91 |  |  | 1.03
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 21
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.4 |  |  | * | 0.12 |  | * | 0.25 |  | * | 3.77 |  | * | 2.76 |  | * | 0.74
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | * | 0.01 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.0005 |  | * | 0.0003 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.06 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 2.16 |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.68 |  |  | 5.36 |  |  | 3.69 |  |  | 2.1
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,002 |  | * | 0.18 |  | * | 0.12 |  |  | 0.04
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | * | 0.002 |  | i | <0,002
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 |  | * | 3000 |  |  |  | 170 |  |  | 14 |  | * | 220 |  | * | 80000 |  | * | 70000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [7 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 74 |  |  | 87 |  |  | 77 |  |  | 40 |  |  | 50
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE