## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PARDO, PONTE NA VARIANTE DA RODOVIA SP-425, NO TRECHO QUE LIGA GUAÍRA Á BARRETOS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP12322PARD02800 | [7 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 12 : BAIXO PARDO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 3375 |  |  | 3399 |  |  | 3447 |  |  | 3487 |  |  | 3498 |  |  | 3528
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 4
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 8:30 |  |  | 8:30 |  |  | 8:40 |  |  | 9:00 |  |  | 9:30 |  |  | 10:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 14 |  |  | 19 |  |  | 23 |  |  | 28
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 25 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 23
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.8 |  |  | 9.3 |  |  | 8 |  |  | 9.2 |  |  | 6.6 |  |  | 5.4
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.34 |  |  | 0.36 |  |  | 0.43 |  |  | 0.67 |  |  | 1.42 |  |  | 0.5
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  |  | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.012 |  |  | 0.05
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.09 |  |  | 0.05 |  |  | 0.08 |  |  | 0.1 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.31 |  |  | 0.27 |  |  | 0.16 |  |  | 0.69 |  |  | 0.61
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.756 |  |  | 0.673 |  |  | 0.71 |  |  | 0.845 |  |  | 2.122 |  |  | 1.16
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.111 |  | * | 0.118 |  | * | 0.079 |  | * | 0.04 |  | * | 0.09 |  | * | 0.1
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 86 |  |  | 76 |  |  | 45 |  |  | 61 |  |  | 34 |  |  | 99
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 12 |  |  | 26 |  |  | 23 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 43
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 73 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 70 |  |  | 46 |  |  | 82
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 25 |  |  | 44 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 60
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 98 |  |  | 102 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 47 |  |  | 142
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 6.5 |  |  | 10 |  |  | 45
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 5.5
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,03 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,03 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 60 |  |  | 69 |  |  | 76.8 |  |  | 88.4 |  |  | 87.7 |  |  | 66.6
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.72 |  | * | 1.74 |  | * | 0.39 |  | * | 0.26 |  | * | 0.5 |  | * | 2.75
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.002 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | i | <0,001 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,006 |  |  | 0.007 |  | i | <0,004 |  |  | 0.02
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | * | 0.03 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.98 |  |  | 3.4 |  |  | 1.14 |  |  | 0.65 |  |  | 1.3 |  |  | 4.25
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.08
POTÁSSIO (mg/L) |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 3 |  |  | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.8
SÓDIO (mg/L) |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.9 |  |  | 5.4 |  |  | 7.3 |  |  | 7.5 |  |  | 4.4
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | * | 0.004 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 13000 |  | * | 5000 |  | * | 50000 |  |  | 300 |  | * | 3000 |  | * | 8000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  | 0.94 |  |  | 1.04
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 1.22 |  |  | 1.49 |  |  | 0.37 |  |  | 1.87 |  |  | 1.51
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 52 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 54
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE