## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RESERVATÓRIO DO CAPIVARI - MONOS, JUNTO A ESTAÇÃO DE RECALQUE DA SABESP
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP07299CAMO00900 | [8 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [7 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 78451 |  |  | 88741 |  |  |  | 93800 |  |  | 95697 |  |  | 99678 |  |  | 1897
DIA DA COLETA |  |  |  | 3 |  |  | 28 |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 26 |  |  | 7
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:30 |  |  | 11:15 |  |  |  | 10:30 |  |  | 12:30 |  |  | 11:45 |  |  | 12:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  |  | 18.5 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 29
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 26.5 |  |  |  | 16.5 |  |  | 17 |  |  | 20.5 |  |  | 22
pH |  | 6,0 a 9,0 | * | 5.7 |  |  | 6.4 |  |  | * | 5.9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.3
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 | * | 5.4 |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  | 7.1 |  |  | 8.3
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 | * | <3 |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | <3
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  |  | <25 |  |  | <25 |  |  | <50 |  |  | <50
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 7.51 |  |  | 4.14 |  |  |  | 4.44 |  |  | 5.24 |  |  | 5.3 |  |  | 5.67
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.131 |  |  | 0.062 |  |  |  | 0.091 |  |  | 0.078 |  |  | 0.052 |  |  | 0.055
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | >0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | #VALUE! | 0.007 |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  |  | 0.004 |  |  | 0.004
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.15 |  |  | 0.21 |  |  | 0.05
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.34 |  |  | 1.23 |  |  | 0.74
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.967 |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.594 |  |  | 0.547 |  |  | 1.434 |  |  | 0.944
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.11 |  | * | 0.07 |  |  | i | <0,030 |  | * | 0.05 |  | i | <0,030 |  | * | 0.11
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 10 |  |  | 26 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 46 |  |  | 38
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 29 |  |  | 2 |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 22 |  |  | 16
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 24 |  |  | 20 |  |  |  | 29 |  |  | 25 |  |  | 42 |  |  | 42
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 23 |  |  | 26 |  |  | 12
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 39 |  |  | 28 |  |  |  | 38 |  |  | 48 |  |  | 68 |  |  | 54
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 22.4 |  |  | 35.2 |  |  |  | 6.12 |  |  | 3.8 |  |  | 23.8 |  |  | 5.1
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 2.93 |  |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.75 |  |  | 3.2 |  |  | 2.41
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 21.4 |  |  | 20.8 |  |  |  | 21.2 |  |  | 33.1 |  |  | 24.5 |  |  | 22.5
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.12 |  | * | 1.44 |  |  | * | 0.27 |  | * | 0.34 |  | * | 1.02 |  | * | 0.35
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | i | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | #VALUE! | 0.005 |  |  | 0.006 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | #VALUE! | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | i | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0001 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.41 |  |  | 2.45 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.97 |  |  | 2.49 |  |  | 1.66
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.05 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 0.04
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | <0,003 |  | * | 0.004 |  |  | <0,003
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 426 |  |  | 246 |  |  |  | 216 |  |  | 266 |  |  | 301 |  |  | 173
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 |  | 30 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 7 |  | * | 940 |  |  | 31
ENTEROCOCOS (NC.MF/100mL) | [6 empty] | 68 | [5 empty] | Cancelado |  |  |  | 620
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [6 empty] | 61 | [5 empty] | Cancelado |  |  |  | 92
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [6 empty] | Ausente | [5 empty] | Cancelado |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [6 empty] | Ausente | [5 empty] | Cancelado |  |  |  | 0.1
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [6 empty] | 8.47 |  |  |  | 0.96 |  |  | 1.34 |  |  | 1.34 |  |  | 3.86
FEOFITINA-a (mg/L) | [6 empty] | 3.08 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1.34 |  |  | 2.51 |  |  | 1.54
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [9 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Cancelado |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
NÍVEL MÉDIO DIÁRIO (103 m)
NÍVEL MÉDIO MENSAL (103 m)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 68 |  |  | 60 |  |  |  | 61 |  |  | 80 |  |  | 65 |  |  | 79
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE