## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PARANAPANEMA, 800M A JUSANTE DA BARRAGEM DE CAPIVARA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP22676PARP02750 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 22 : PONTAL DO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 70258 |  |  | 70456 |  |  | 91466 |  |  |  | 91773 |  |  | 92026 |  |  | 92322
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 27 |  |  |  | 22 |  |  | 16 |  |  | 10
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 12:05 |  |  | 12:00 |  |  | 13:45 |  |  |  | 12:10 |  |  | 13:15 |  |  | 13:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 31 |  |  | 17 |  |  |  | 26 |  |  | 31 |  |  | 28
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 24 |  |  | 26
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7 |  |  | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.7 |  |  | 7.4 |  |  | 7.1
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  | 8.1 |  |  | 7.2 |  |  | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 10 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | <3
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 88 |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | 0.342 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.002 |  | i | <0,002 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.073 |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.102 |  |  | 0.184
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.621 |  |  | 0.628 |  |  | 0.672 |  |  |  | 0.128 |  |  | 0.918 |  |  | 0.393
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.923 |  |  | 0.93 |  |  | 1.017 |  |  |  | 0.431 |  |  | 1.22 |  |  | 0.695
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.032 |  |  | 0.013 |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.019 |  | i | <0,019
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 64 |  |  | 55 |  |  | 52 |  |  |  | 66 |  |  | 50 |  |  | 58
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 16 |  |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 9
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 70 |  |  | 62 |  |  | 68 |  |  |  | 73 |  |  | 54 |  |  | 67
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 22 |  |  | 14 |  |  | 9.5 |  |  |  | 5.2 |  |  | 4.8 |  |  | 13
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.84 |  |  | 2.47 |  |  | 1.88 |  |  |  | 2.15 |  |  | 4.7 |  |  | 2.81
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 40 |  |  |  | 46 |  |  | 57 |  |  | 61
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.98 |  | * | 0.3 |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.2 |  | * | 0.13 |  | * | 0.22
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.009 | [8 empty] | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 | [8 empty] | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 | [9 empty] | 0.0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 | [9 empty] | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 1.16 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.22 |  |  | 0.52
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,006 |  |  | 0.01
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | #VALUE! | [6 empty] | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 130 |  |  | 23 |  |  | 230 |  |  |  | 800 |  |  | 23 |  | * | 2300
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  |  | 1.065 |  |  | 0.56 |  |  | 1.07 |  |  |  | 2.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  |  | 0.67 |  |  | 1.2 |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.46 |  |  | 0.47
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 66 |  |  | 78 |  |  | 77 |  |  |  | 73 |  |  | 83 |  |  | 66
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE