## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO RIBEIRA DO IGUAPE, EM VALO GRANDE
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11351RIIG02900 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 11 : RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69467 |  |  | 83187 |  |  | 83744 |  |  |  | 84387 |  |  | 85167 |  |  | 1294
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:30 |  |  | 12:34 |  |  | 12:00 |  |  |  | 12:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:32
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 26
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  |  | 17 |  |  | 20 |  |  | 25
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.8 |  |  | 7.3 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.1 |  | * | 5.5 |  |  | 6.3
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 4.56 |  | * | 4.08 |  |  | 6.29 |  |  |  | 5.28 |  |  | 7.8 |  |  | 5.09
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | <17 |  |  |  | 22 |  |  | <17 |  |  | 18
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 2.58 |  |  | 0.4 |  |  | 1 |  |  |  | 1.43 |  |  | 0.41 |  |  | 0.82
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | <0,001
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.04 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.31 |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.18 |  |  | 1.22
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 3.381 |  |  | 1.711 |  |  | 1.671 |  |  |  | 1.885 |  |  | 0.6 |  |  | 2.041
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | 0.02 |  | * | 0.03 |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.01 |  | * | 0.15 |  | * | 0.09
RESÍDUO FIXO |  |  |  |  | 119 |  |  | 74 |  |  | 71 |  |  |  | 117 |  |  | 27 |  |  | 82
RESÍDUO VOLÁTIL |  |  |  |  | 37 |  |  | 93 |  |  | 28 |  |  |  | 39 |  |  | 76 |  |  | 28
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 68 |  |  | 144 |  |  | 66 |  |  |  | 72 |  |  | 65 |  |  | 52
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 88 |  |  | 23 |  |  | 33 |  |  |  | 84 |  |  | 38 |  |  | 58
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 156 |  |  | 167 |  |  | 99 |  |  |  | 156 |  |  | 103 |  |  | 110
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 43 |  |  | 6.2 |  |  | 6.4 |  |  |  | 43 |  |  | 33.1 |  |  | 53.1
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.2 |  |  | 0.8 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1.47 |  |  | 48.2 |  |  | 2.21
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 65 |  |  | 82 |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  | 74 |  |  | 78
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 2.04 |  | * | 0.7 |  | * | 0.91 |  |  | * | 0.25 |  | * | 0.78 |  | * | 0.53
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | * | 0.008 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0001
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.28 |  |  | 1.19 |  |  | 1.95 |  |  |  | 0.79 |  |  | 1.59 |  |  | 2.49
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.07 |  |  | 0.05 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  | 0.09
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | * | 0.002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,020
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 2300 |  |  | 23 |  |  | 130 |  |  |  | 800 |  | * | 1100 |  | * | 50000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 60 |  |  | 73 |  |  | 78 |  |  |  | 62 |  |  | 61 |  |  | 46
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE