## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO MOGI, PONTE NA RODOVIA PIAÇAGUERA - GUARUJÁ, QUE LIGA CUBATÃO À GUARUJÁ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283MOGI02800 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 69231 |  |  | 83074 |  |  |  | 83896 |  |  | 84495 |  |  |  | 648 |  |  | 1199
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 9:50 |  |  | 10:30 |  |  |  | 10:35 |  |  | 10:50 |  |  |  | 9:50 |  |  | 11:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 33 |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  | 27
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  |  | 22
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.1 |  |  | 7 |  |  |  | 6.6 |  | * | 5.6 |  |  | * | 5.2 |  |  | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.56 |  |  | 7.03 |  |  | * | 4.87 |  |  | 5.19 |  |  |  | 6.26 |  |  | 7.8
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  | * | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | <1 |  | * | 14
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <17 |  |  | 22 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | 18
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 5.2 |  |  | 9.3 |  |  |  | 6.19 |  |  | 3.31 |  |  |  | 2.62 |  |  | 2.96
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.142 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.114 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.016 |  |  | 0.23
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 8.43 |  | * | 22.9 |  |  | * | 8.44 |  | * | 3.89 |  |  | * | 1.53 |  | * | 8.12
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 8.43 |  |  | 26 |  |  |  | 8.88 |  |  | 4.28 |  |  |  | 2.07 |  |  | 10.6
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 13.772 |  |  | 35.46 |  |  |  | 15.184 |  |  | 7.65 |  |  |  | 4.706 |  |  | 13.79
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 2.5 |  | * | 2.1 |  |  | * | 0.56 |  | * | 0.03 |  |  | * | 0.6 |  | * | 0.24
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 107 |  |  | 156 |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  | 84 |  |  | 114
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 51 |  |  | 111 |  |  |  | 43 |  |  | 52 |  |  |  | 24 |  |  | 71
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 154 |  |  | 243 |  |  |  | 85 |  |  | 146 |  |  |  | 106 |  |  | 67
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  |  |  | 58 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 118
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 158 |  |  | 267 |  |  |  | 143 |  |  | 151 |  |  |  | 108 |  |  | 185
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 4.5 |  |  | 11 |  |  |  | 2.6 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.74 |  |  | 4.05
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 5.6 |  |  | 86.5 |  |  |  | 6.1 |  |  | 12.6 |  |  |  | 17.2 |  |  | 7.9
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 251 |  |  | 415 |  |  |  | 248 |  |  | 206 |  |  |  | 171 |  |  | 257
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.57 |  | * | 0.89 |  |  | * | 0.29 |  | * | 1.15 |  |  | * | 0.53 |  | * | 0.2
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | * | 0.002
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.06 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.008 |  |  | i | <0,006 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | * | 0.001 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.0003 |  |  |  | <0,0001 |  | * | 0.0003
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.87 |  |  | 1.32 |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.42
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.36 |  | * | 0.68 |  |  | * | 0.49 |  | * | 0.54 |  |  | * | 0.47 |  | * | 0.57
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | * | 0.002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.002 |  | i | <0,002
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 3000 |  |  | 700 |  |  | * | 30000 |  | * | 2200 |  |  |  | 130 |  | * | 5000
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Agudo |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 45 |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  | 55 |  |  |  | 59 |  |  | 48
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE