## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO SÃO FRANCISCO, NA CAPTAÇÃO DA SABESP
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP03654SAFO00300 | [8 empty] | CLASSE : ESPECIAL |  |  |  |  | UGRHI - 03: LITORAL NORTE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 76865 |  |  | 80275 |  |  |  | 81998 |  |  | 95081 |  |  | 98784 |  |  | 2645
DIA DA COLETA |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:45 |  |  | 18:05 |  |  |  | 10:50 |  |  | 11:25 |  |  | 10:45 |  |  | 11:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 19 |  |  | 26
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 23
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.1 |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.8 |  |  | 7.03 |  | * | 5.7 |  | * | 5.94
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 |  | 7.4 |  |  | 7.6 |  |  |  | 8.8 |  |  | 9 |  |  | 9.5 |  |  | 8.1
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  |  | 9 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 2.62 |  |  | 3.56 |  |  |  | 3.34 |  |  | 4.78 |  |  | 5.27 |  |  | 4.75
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.049 |  |  | 0.059 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.035 |  |  | 0.133 |  |  | 0.107
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.16 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.16 |  |  | 0.25 |  |  | 0.28
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | <0,001 |  | i | <0,010
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | #VALUE! | <0,03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  | i | <0,007 |  |  | 0.05
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | <0,06 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.11 |  |  | 0.13 |  |  | 0.14
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.222 |  |  | 0.212 |  |  |  | 0.132 |  |  | 0.272 |  |  | 0.381 |  |  | 0.43
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.01 |  | * | 0.03 |  |  | 0.02
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 46 |  |  | 27 |  |  |  | 10 |  |  | 24 |  |  | 10 |  |  | 24
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 32 |  |  | 14
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 61 |  |  | 47 |  |  |  | 23 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 34
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 4
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  |  | 26 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 38
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 4.2 |  |  | 3.9 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0.93 |  |  | 2.2 |  |  | 2.3
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8.5 |  |  | 10 |  |  |  | 10.2 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | #VALUE! | <0,01 | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 53 |  |  | 52 |  |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 56
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.24 |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  | #VALUE! | <0,15 |  | * | 0.16 |  | #VALUE! | <0,15
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.08 |  |  | 0.23 |  |  | 0.18
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 190 |  |  | 187 |  |  |  | 137 |  |  | 130 |  |  | 399 |  |  | 190
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 | * | 3000 |  | * | 3000 |  |  | * | 11000 |  | * | 5000 |  | * | 23000 |  | * | 1300
ENTEROCOCOS (NC.MF/100mL) | [10 empty] | 380 |  |  | 220 |  |  | 560 |  |  | 800
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [10 empty] | 6 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 13
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [10 empty] | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [10 empty] | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [9 empty] | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 70 |  |  | 69 |  |  |  | 65 |  |  | 68 |  |  | 57 |  |  | 63
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE