## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO PARANAPANEMA, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA CAMPINA DO MONTE ALEGRE À BURI
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP14171PARP02100 | [7 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 14 : ALTO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 59524 |  |  | 59588 |  |  | 245 |  |  | 59853 |  |  | 97394 |  |  | 97502
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 16:30 |  |  | 16:00 |  |  | 16:45 |  |  | 16:30 |  |  | 16:40 |  |  | 16:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 23 |  |  | 29 |  |  | 17 |  |  | 23 |  |  | 30 |  |  | 25
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 23 |  |  | 24
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.1 |  |  | 7.6 |  |  | 7 |  |  | 6.2 |  | * | 5.4 |  |  | 6.6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.6 |  |  | 7.4 |  |  | 7.7 |  |  | 8.2 |  |  | 6.8 |  |  | 7
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 28 |  |  | <17 |  |  | 19 |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.23 |  |  | 0.26 |  |  | 0.42 |  |  | 0.33 |  |  | 0.28 |  |  | 0.23
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.01 |  |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.007 |  |  | 0.009
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.05 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 0.63 |  |  | 0.43 |  |  | 0.69 |  |  | 0.22 |  |  | 1.05
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.32 |  |  | 0.795 |  |  | 0.86 |  |  | 1.04 |  |  | 0.507 |  |  | 1.289
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.15 |  | * | 0.11 |  | * | 0.04 |  | * | 0.16 |  | * | 0.18 |  | * | 0.06
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 | [5 empty] | 215 |  |  | 44 |  |  | 96 |  |  | 44 |  |  | 50
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [7 empty] | 47 |  |  | 82 |  |  | 9 |  |  | 30 |  |  | 30
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 123 |  |  | 262 |  |  | 126 |  |  | 105 |  |  | 74 |  |  | 80
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 55 |  |  | 31.2 |  |  | 43.7 |  |  | 21.8 |  |  | 32.8 |  |  | 46.4
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 8.1 |  |  | 2.7 |  |  | 2.09 |  |  | 1.52 |  |  | 3.66 |  |  | 2.28
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 40 |  |  | 101 |  |  | 50 |  |  | 54
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 3.9 |  | * | 1.74 |  | * | 1.52 |  | * | 0.94 |  | * | 4.3 |  | * | 1.33
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.05 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  |  | 0.009
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.002 |  | #VALUE! | <0,0001 |  | * | 0.0003
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.07 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 5.01 |  |  | 2.51 |  |  | 2.7 |  |  | 2.16 |  |  | 2.79 |  |  | 2.1
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.11 |  |  | 0.07 |  |  | 0.08 |  | * | 0.12 |  | * | 0.14 |  |  | 0.06
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.013 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 1100 |  |  | 170 |  |  | 280 |  | * | 11000 |  |  | 108 |  |  | 700
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 61 |  |  | 72 |  |  | 71 |  |  | 57 |  |  | 65 |  |  | 67
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE