## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2001
LOCAL: RIO RIBEIRA, 3 Km DE ITAOCA, NA ESTRADA DA BALSA, MUNICÍPIO DE APIAÍ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11176RIBE02500 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 11 : RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 59511 |  |  | 59618 |  |  | 59688 |  |  |  | 59858 |  |  | 97363 |  |  | 97503
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 6 |  |  | 25 |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 3
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:40 |  |  | 11:25 |  |  | 11:00 |  |  |  | 11:10 |  |  | 11:40 |  |  | 11:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 22 |  |  | 29 |  |  | 24
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 23 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 23
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.8 |  |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  |  | 7.1 |  |  | 6.2 |  |  | 7.5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 7.8 |  |  | 8.8 |  |  | 8.6 |  |  |  | 8.3 |  |  | 7.5 |  |  | 8.2
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | <2 |  |  |  | 2 |  | * | 10 |  |  | <2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <17 |  |  | 42 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | 112 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.26 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.62 |  |  | 0.29
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.006 |  | i | <0,040 |  |  | 0.008
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.1 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0.43 |  |  | 2.28 |  |  | 1.33
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.158 |  |  | 0.368 |  |  | 11.715 |  |  |  | 0.636 |  |  | 2.94 |  |  | 1.628
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.23 |  | * | 0.36 |  | * | 0.27 |  |  | * | 0.07 |  | * | 0.92 |  | * | 0.1
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 86 |  |  | 253 |  |  | 99 |  |  |  | 84.6 |  | * | 699 |  |  | 85
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 146 |  |  | 532 |  |  | 14 |  |  |  | 7.6 |  |  | 564 |  |  | 51
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 232 |  |  | 785 |  |  | 113 |  |  |  | 92.2 |  |  | 1263 |  |  | 136
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | * | 108 |  |  | 87.4 |  |  | 10.1 |  |  |  | 10.5 |  | * | 1023 |  |  | 56
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 0.78 |  |  | 1.25 |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.76 |  |  | 2.44 |  |  | 1.4
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 91.4 |  |  | 119 |  |  | 117 |  |  |  | 118 |  |  | 49 |  |  | 112
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 4.37 |  | * | 11.9 |  | * | 0.38 |  |  | * | 0.24 |  | * | 33.3 |  | * | 1.17
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | * | 0.01 |  | * | 0.003
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.1 |  | * | 0.13 |  | #VALUE! | <0,10
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.009 |  | * | 0.32 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | * | 0.08 |  |  | 0.01
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | * | 0.04 |  | i | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0001 |  | #VALUE! | <0,0001 |  |  | 0.0002
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.03 |  |  | 0.06 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.15 |  |  | 0.03
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 9.17 |  |  | 18.5 |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.59 |  |  | 61.2 |  |  | 2.19
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.25 |  | * | 0.85 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  | * | 1.53 |  | * | 0.11
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 13000 |  | * | 23000 |  |  | 280 |  |  |  | 800 |  | * | 25000 |  |  | 940
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 66 |  |  |  | 72 |  |  | 32 |  |  | 66
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ruim |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE