## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO EDGARD DE SOUZA , PRÓXIMO ÀS COMPORTAS DA BARRAGEM DO RESERVATÓRIO
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06623TIES04900 | [11 empty] | CLASSE : 4 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43143 |  |  |  | 51887 |  |  |  | 61307 |  |  |  | 62294 |  |  |  | 67620 |  |  |  | 73122
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:20 |  |  |  | 9:55 |  |  |  | 10:25 |  |  |  | 9:50 |  |  |  | 10:05 |  |  |  | 10:55
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom | [7 empty] | Preta |  |  |  | Preta |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  | 13 |  |  |  | 28 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 27.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 |  | 2.1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 35 |  |  |  | 19 |  |  |  | 39 |  |  |  | 89 |  |  |  | 31 |  |  |  | 25
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 99 |  |  |  | 50 |  |  |  | 124 |  |  |  | 105 |  |  |  | 110 |  |  |  | 63
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | <0,2 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.007
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 4.57 |  |  |  | 6.94 |  |  |  | 7.99 |  |  |  | 18.9 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 7.87
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 5.41 |  |  |  | 7.68 |  |  |  | 17.2 |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 15.8 |  |  |  | 8.11
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.76 |  |  |  | 7.89 |  |  |  | 17.406 |  |  |  | 19.83 |  |  |  | 16.009 |  |  |  | 8.317
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.63 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 2.03 |  |  |  | 0.94
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 170 |  |  |  | 226 |  |  |  | 300 |  |  |  | 306 |  |  |  | 274 |  |  |  | 240
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 320 |  |  |  | 30 |  |  |  | 38 |  |  |  | 108 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 490 |  |  |  | 256 |  |  |  | 338 |  |  |  | 414 |  |  |  | 321 |  |  |  | 268
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 91 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14.2 |  |  |  | 8.52 |  |  |  | 13.7
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 17 |  |  |  | 30.4 |  |  |  | 48.3 |  |  |  | 54.3 |  |  |  | 46.8 |  |  |  | 39.5
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 2.85 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 0.52
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 275 |  |  |  | 326 |  |  |  | 555 |  |  |  | 637 |  |  |  | 494 |  |  |  | 401
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 17.7 | [11 empty] | 2.01
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [11 empty] | 0.09
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.05
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [11 empty] | 0.04
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [11 empty] | <0,0010
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.17 | [11 empty] | 0.27
FERRO (mg/L) |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 1.12 | [11 empty] | 3.08
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.24
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  | 0.009 | [11 empty] | 0.05 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 1700000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 800000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 2300000 |  |  |  | 1300000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (103 m3) |  |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.127 |  |  |  | 0.092 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.102 |  |  |  | 0.159
VOLUME MÉDIO MENSAL (103 m3) |  |  |  | 0.065774 |  | 0.066172 |  | 0.084742 |  | 0.0722 |  | 0.086129 |  | 0.083233 |  | 0.08029 |  | 0.07471 |  | 0.0994 |  | 0.076839 |  | 0.090033 |  | 0.087387
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 19
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Péssima |  |  |  | Ruim |  |  |  | Péssima |  |  |  | Péssima |  |  |  | Péssima |  |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 35 |  |  |  | 19 |  |  |  | 39 |  |  |  | 89 |  |  |  | 31 |  |  |  | 25
|  | dqo |  | 99 |  |  |  | 50 |  |  |  | 124 |  |  |  | 105 |  |  |  | 110 |  |  |  | 63
|  | rt |  | 490 |  |  |  | 256 |  |  |  | 338 |  |  |  | 414 |  |  |  | 321 |  |  |  | 268
|  | rf |  | 170 |  |  |  | 226 |  |  |  | 300 |  |  |  | 306 |  |  |  | 274 |  |  |  | 240
|  | rnf |  | 320 |  |  |  | 30 |  |  |  | 38 |  |  |  | 108 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.15 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.007
|  | nkt |  | 5.41 |  |  |  | 7.68 |  |  |  | 17.2 |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 15.8 |  |  |  | 8.11
|  | na |  | 4.57 |  |  |  | 6.94 |  |  |  | 7.99 |  |  |  | 18.9 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 7.87
|  | nt |  | 5.76 |  |  |  | 7.89 |  |  |  | 17.406 |  |  |  | 19.83 |  |  |  | 16.009 |  |  |  | 8.317
|  | ft |  | 0.75 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.63 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 2.03 |  |  |  | 0.94
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO