## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO COTIA, NO CANAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DA ETA DO COTIA BAIXO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06255COTI03900 | [11 empty] | CLASSE : 3 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41287 |  |  |  | 52967 |  |  |  | 61025 |  |  |  | 62282 |  |  |  | 66062 |  |  |  | 72662
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 11 |  |  |  | 27 |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:40 |  |  |  | 10:40 |  |  |  | 10:35 |  |  |  | 10:15 |  |  |  | 13:55 |  |  |  | 10:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Cinza |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 21.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 23 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 |  | 4.1 |  |  |  | 4.3 |  |  | * | 3.4 |  |  | * | 2.8 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | * | 13 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 43 |  |  |  | 34 |  |  |  | 39 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 12 |  |  |  | 13.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 22.1 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.166 |  |  |  | 0.132 |  |  |  | 0.102 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 0.125
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 1.91 |  |  |  | 0.25 |  |  | #VALUE! | <0,2 |  |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | i | <0,004 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 1.42 |  |  | * | 2.12 |  |  | * | 8.07 |  |  | * | 8.77 |  |  | * | 6.43 |  |  | * | 2.12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 2.81 |  |  |  | 8.08 |  |  |  | 9.32 |  |  |  | 7.91 |  |  |  | 3.45
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.114 |  |  |  | 3.18 |  |  |  | 8.36 |  |  |  | 9.408 |  |  |  | 8.16 |  |  |  | 4.03
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.06 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 0.43 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 0.47 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 120 |  |  |  | 114 |  |  |  | 106 |  |  |  | 140 |  |  |  | 132 |  |  |  | 195
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 44 |  |  |  | 54 |  |  |  | 30 |  |  |  | 49 |  |  |  | 51 |  |  |  | 64
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 98 |  |  |  | 136 |  |  |  | 124 |  |  |  | 169 |  |  |  | 162 |  |  |  | 137 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 66 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 122
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 164 |  |  |  | 168 |  |  |  | 136 |  |  |  | 189 |  |  |  | 183 |  |  |  | 259
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 13 |  |  |  | 23 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 29.3 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 11.3 |  |  |  | 15.8 |  |  |  | 29.6 |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 27.3 |  |  |  | 9.17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.41 |  |  |  | 0.2 |  |  | * | 1.62 |  |  | * | 1.6 |  |  | * | 0.74 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SURFAC. | 3 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 183 |  |  |  | 194 |  |  |  | 305 |  |  |  | 328 |  |  |  | 257 |  |  |  | 177
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 2.19 |  |  | * | 1.84 |  |  | * | 0.25 |  |  | * | 0.52 |  |  | * | 0.7 |  |  | * | 3.27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.5 | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  | 0.02 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.26 |  |  |  | 3.09 |  |  |  | 2.54 |  |  |  | 3.64 | [7 empty] | 3.57
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.36 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 | i | <0,018 |  |  | * | 0.003 |  |  | * | 0.009 |  |  | * | 0.009 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 76.9 |  |  |  | 321 |  |  |  | 131 |  |  |  | 223 |  |  |  | 429 |  |  |  | 438
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 | * | 80000 |  |  | * | 230000 |  |  | * | 23000 |  |  | * | 17000 |  |  | * | 3000000 |  |  | * | 50000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 80000 |  |  |  | 130000 |  |  |  | 30000 | [7 empty] | 500000 |  |  |  | 2300
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 8000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | 50000 |  |  |  | 11000
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 3
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | 104 |  |  |  | 85 |  |  |  | 55 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 3.56 |  |  |  | 2.29 |  |  |  | 0.445 |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.53
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 1.82 |  |  |  | 4.675 |  |  |  | 4.72 |  |  |  | 2.72 |  |  |  | 13.64
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | 80 |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | 210
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | 210
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Agudo |  |  |  | Agudo |  |  |  | Agudo |  |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.105 |  | 0.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.005 |  | 0 |  | 0
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 1.063 |  | 1.065 |  | 1.032 |  | 1.06 |  | 1.03 |  | 0.823 |  | 0.825 |  | 0.839 |  | 0.927 |  | 0.93 |  | 0.888 |  | 0.938 | 0.95167
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 47 |  |  |  | 41 |  |  |  | 39 |  |  |  | 37 |  |  |  | 34 |  |  |  | 38
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 6
|  | dqo |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 43 |  |  |  | 34 |  |  |  | 39 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 164 |  |  |  | 168 |  |  |  | 136 |  |  |  | 189 |  |  |  | 183 |  |  |  | 259
|  | rf |  | 98 |  |  |  | 136 |  |  |  | 124 |  |  |  | 169 |  |  |  | 162 |  |  |  | 137
|  | rnf |  | 66 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 122
|  | nitrato |  | 1.91 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.08 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.48
|  | nitrito |  | 4 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
|  | nkt |  | 3.2 |  |  |  | 2.81 |  |  |  | 8.08 |  |  |  | 9.32 |  |  |  | 7.91 |  |  |  | 3.45
|  | na |  | 1.42 |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 8.07 |  |  |  | 8.77 |  |  |  | 6.43 |  |  |  | 2.12
|  | nt |  | 5.114 |  |  |  | 3.18 |  |  |  | 8.36 |  |  |  | 9.408 |  |  |  | 8.16 |  |  |  | 4.03
|  | ft |  | 0.06 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.47
|  | of |  | 0.03 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO