## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO DO PEIXE, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA MARÍLIA À ASSIS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP21438PEIX02100 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 21 : PEIXE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 44531 |  |  |  | 44835 |  |  |  | 45273 |  |  |  | 45526 |  |  |  | 45833 |  |  |  | 70085
DIA DA COLETA | [5 empty] | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA | [5 empty] | 16:50 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 15:45 |  |  |  | 16:10 |  |  |  | 18:10 |  |  |  | 9:20
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Turva |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 26 |  |  |  | 29 |  |  |  | 35 |  |  |  | 23 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 23 |  |  |  | 21 |  |  |  | 33 |  |  |  | 24 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7.9 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 6.2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  |  | 3 |  |  |  | <2 |  |  |  | <3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | 59 |  |  |  | 35 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 19.3 |  |  |  | 5.42 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 19.3
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.161 |  |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.136 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.182 |  |  |  | 0.404
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.843 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.18 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.031 |  |  |  | 0.059 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.06 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.181 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.209 |  |  |  | 0.087 |  |  |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 0.736 |  |  |  | 0.293 |  |  |  | 0.409 |  |  |  | 0.577 |  |  |  | 0.91
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 2.131 |  |  |  | 2.065 |  |  |  | 1.404 |  |  |  | 1.309 |  |  |  | 1.675 |  |  |  | 2.15
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.23 |  |  | * | 0.13 |  |  | * | 0.111 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.113 |  |  | * | 0.1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 156 |  |  |  | 134 |  |  |  | 136 |  |  |  | 162 |  |  |  | 148 |  |  |  | 180 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 189 |  |  |  | 78 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  |  |  | 110
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 345 |  |  |  | 212 |  |  |  | 153 |  |  |  | 182 |  |  |  | 171 |  |  |  | 290
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | * | 182 |  |  |  | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 15 |  |  |  | 30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.59 |  |  |  | 4.02 |  |  |  | 4.13 |  |  |  | 4.29 |  |  |  | 3.14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 147 |  |  |  | 186 |  |  |  | 165 |  |  |  | 182 |  |  |  | 182 |  |  |  | 207
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 1.96 |  |  | * | 0.31 |  |  | * | 0.42 |  |  | * | 0.21 |  |  | * | 3.23 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.16 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,003 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.06 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | * | 0.03 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.004 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COBRE | 1 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | * | 0.004 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 5.08
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  |  | 0.004 |  |  | * | 0.13 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.21 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 427 |  |  |  | 233 |  |  |  | 151 |  |  |  | 157 |  |  |  | 267
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 16000 |  |  | * | 16000 |  |  | * | 8000 |  |  |  | 3.033 |  |  | * | 30000 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | COLI FECAL | 4 | 5
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 70000 |  |  |  | 300 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 280
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 3500 |  |  |  | 300 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 3500
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1.19 | [7 empty] | 2.56 |  |  |  | 4.01
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 2.99 |  |  |  | 4.88 | [7 empty] | 2.545 |  |  |  | 6.33
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [13 empty] | 4.68 |  |  |  | 4.62 |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 8.31
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) | [13 empty] | 4.308 |  | 4.85 |  | 4.449 |  |  |  | 3.318 |  | 10.651 |  | 6.673
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL PEIXE/ARREPENDIDO (m3/s) |  |  |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.401 | 0.401
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 44 |  |  |  | 55 |  |  |  | 61 |  |  |  | 82 |  |  |  | 55
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 59 |  |  |  | 35 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 345 |  |  |  | 212 |  |  |  | 153 |  |  |  | 182 |  |  |  | 171 |  |  |  | 290
|  | rf |  |  |  | 156 |  |  |  | 134 |  |  |  | 136 |  |  |  | 162 |  |  |  | 148 |  |  |  | 180
|  | rnf |  |  |  | 189 |  |  |  | 78 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  |  |  | 110
|  | nitrato |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.843 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.18
|  | nitrito |  |  |  | 0.031 |  |  |  | 0.059 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.06
|  | nkt |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 0.736 |  |  |  | 0.293 |  |  |  | 0.409 |  |  |  | 0.577 |  |  |  | 0.91
|  | na |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.181 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.209 |  |  |  | 0.087 |  |  |  | 0.04
|  | nt |  |  |  | 2.131 |  |  |  | 2.065 |  |  |  | 1.404 |  |  |  | 1.309 |  |  |  | 1.675 |  |  |  | 2.15
|  | ft |  |  |  | 156 |  |  |  | 134 |  |  |  | 136 |  |  |  | 162 |  |  |  | 148 |  |  |  | 180
|  | of |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.111 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.113 |  |  |  | 0.1
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO