## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 1999
LOCAL: RIO PARAÍBA, PONTE NA RODOVIA BR-459, NO TRECHO QUE LIGA LORENA A PIQUETE
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02420PARB02700 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 42821 |  |  | 50951 |  |  |  | 58217 |  |  | 63281 |  |  |  | 67239 |  |  | 71806
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:45 |  |  | 11:10 |  |  |  | 10:45 |  |  | 11:20 |  |  |  | 10:10 |  |  | 10:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  |  | 30 |  |  | 26 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 27 |  |  | 28 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.6 |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.8 |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 4.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 6.2 |  |  | 6.9 |  |  |  | 5.6 |  | * | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | O.D. | 2 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 21 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 19 |  |  | 15
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.29 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.015 |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.062 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.08 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.67 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.47 |  |  | 0.75
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.975 |  |  | 1.109 |  |  |  | 0.794 |  |  | 0.823 |  |  |  | 1.019 |  |  | 1.412
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.11 |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.06 |  | * | 0.04 |  |  | * | 0.07 |  | * | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 112 |  |  | 70 |  |  |  | 60 |  |  | 25 |  |  |  | 85 |  |  | 128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 68 |  |  | 60 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  | 23
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 180 |  |  | 130 |  |  |  | 72 |  |  | 40 |  |  |  | 97 |  |  | 151
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 91 |  |  | 68 |  |  |  | 16 |  |  | 22 |  |  |  | 18 |  |  | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 7.6 |  |  | 9.4 |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.1 |  |  |  | 7.1 |  |  | 10.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 67 |  |  | 71 |  |  |  | 54 |  |  | 47 |  |  |  | 67 |  |  | 106
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 3.62 |  | * | 4.27 |  |  | * | 0.62 |  | * | 1.28 |  |  | * | 0.41 |  | * | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | 0.11 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 4.49 |  |  | 3.32 |  |  |  | 0.79 |  |  | 1.07 |  |  |  | 1.17 |  |  | 1.97
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.12 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 8000 |  | * | 5000 |  |  | * | 8000 |  |  | 230 |  |  | * | 5000 |  | * | 17000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 51 |  |  | 58 |  |  |  | 61 |  |  | 66 |  |  |  | 59 |  |  | 50
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3
|  | dqo |  |  | 21 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 19 |  |  | 15
|  | rt |  |  | 180 |  |  | 130 |  |  |  | 72 |  |  | 40 |  |  |  | 97 |  |  | 151
|  | rf |  |  | 112 |  |  | 70 |  |  |  | 60 |  |  | 25 |  |  |  | 85 |  |  | 128
|  | rnf |  |  | 68 |  |  | 60 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  | 23
|  | nitrato |  |  | 0.29 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.6
|  | nitrito |  |  | 0.015 |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.062
|  | nkt |  |  | 0.67 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.47 |  |  | 0.75
|  | na |  |  | 0.08 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.3
|  | nt |  |  | 0.975 |  |  | 1.109 |  |  |  | 0.794 |  |  | 0.823 |  |  |  | 1.019 |  |  | 1.412
|  | ft |  |  | 0.11 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.09
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO