## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, PONTE NA ESTRADA PARA A FAZENDA SANTO OLEGÁRIO, EM LARANJAL PAULISTA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10412TIET02450 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15398 |  |  | 15461 |  |  |  | 59024 |  |  | 59125 |  |  |  | 59229 |  |  | 59403
DIA DA COLETA |  |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 14:30 |  |  | 13:30 |  |  |  | 15:20 |  |  | 15:15 |  |  |  | 15:20 |  |  | 14:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Preta |  |  | Marrom |  |  |  | Turva |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  | 21 |  |  |  | 27 |  |  | 31 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  |  | 22 |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.6 |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 1.6 |  | * | 2.2 |  |  | * | 3.3 |  | * | 1.5 |  |  | * | 2.8 |  | * | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 20 |  | * | 29 |  |  | * | 9 |  | * | 8 |  |  | * | 37 |  | * | 29 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 36 |  |  | 136 |  |  |  | 20 |  |  | 132 | [6 empty] | 62
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 5.63 |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.43 |  |  | 0.33 |  |  |  | 1.23 |  |  | 2.01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.23 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.43 |  | * | 2.47 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N. NITRITO | 1 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 3.27 |  | * | 3.44 |  |  | * | 10.5 |  | * | 9.51 |  |  | * | 8.88 |  | * | 3.96 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 4.52 |  |  | 5.16 |  |  |  | 10.5 |  |  | 17.7 |  |  |  | 9.34 |  |  | 4.3
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 10.38 |  |  | 6.784 |  |  |  | 11.96 |  |  | 18.14 |  |  |  | 11 |  |  | 8.78
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.08 |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.1
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.4 |  | * | 0.63 |  |  | * | 1.1 |  | * | 1.65 |  |  | * | 0.57 |  | * | 0.74 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 177 |  | * | 1016 |  |  |  | 217 |  |  | 215 |  |  |  | 234 |  |  | 165 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RES. FILTR. | 1 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 79 |  |  | 358 |  |  |  | 20 |  |  | 160 |  |  |  | 31 |  |  | 101
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 256 |  |  | 1374 |  |  |  | 237 |  |  | 375 |  |  |  | 265 |  |  | 266
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 45 |  | * | 150 |  |  |  | 10 |  |  | 80 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 31.8 |  |  | 51.4 |  |  |  | 45.6 |  |  | 30.3 |  |  |  | 44.1 |  |  | 27.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 297 |  |  | 275 |  |  |  | 456 |  |  | 439 |  |  |  | 416 |  |  | 269
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 4.25 | [5 empty] | * | 0.51 |  | * | 6.71 | [5 empty] | * | 3.47 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | i | <0,004 |  | * | 0.04 | [6 empty] | 0.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COBRE | 1 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | * | 0.09 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.02 | [6 empty] | 0.01 |  | * | 0.03 | [6 empty] | 0.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 4
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.05 | [6 empty] | 0.05 |  | * | 0.19 | [6 empty] | 0.11 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ZINCO | 1 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.35 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0.61 |  |  | 8.22 |  |  |  | 1.77 |  |  | 7.25
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.32 |  | * | 0.71 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.49 |  |  | * | 0.27 |  | * | 0.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 | [5 empty] | * | 0.004 |  | * | 0.003 | [5 empty] | i | <0,003 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 2300 |  | * | 13000 |  |  | * | 1300 |  | * | 30000 |  |  | * | 9000 |  | * | 2200 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 32 |  |  | 23 |  |  |  | 40 |  |  | 27 |  |  |  | 29 |  |  | 35
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 20 |  |  | 29 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  | 37 |  |  | 29
|  | dqo |  | 36 |  |  | 136 |  |  |  | 20 |  |  | 132 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 62
|  | rt |  | 256 |  |  | 1374 |  |  |  | 237 |  |  | 375 |  |  |  | 265 |  |  | 266
|  | rf |  | 177 |  |  | 1016 |  |  |  | 217 |  |  | 215 |  |  |  | 234 |  |  | 165
|  | rnf |  | 79 |  |  | 358 |  |  |  | 20 |  |  | 160 |  |  |  | 31 |  |  | 101
|  | nitrato |  | 5.63 |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.43 |  |  | 0.33 |  |  |  | 1.23 |  |  | 2.01
|  | nitrito |  | 0.23 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.43 |  |  | 2.47
|  | nkt |  | 4.52 |  |  | 5.16 |  |  |  | 10.5 |  |  | 17.7 |  |  |  | 9.34 |  |  | 4.3
|  | na |  | 3.27 |  |  | 3.44 |  |  |  | 10.5 |  |  | 9.51 |  |  |  | 8.88 |  |  | 3.96
|  | nt |  | 10.38 |  |  | 6.784 |  |  |  | 11.96 |  |  | 18.14 |  |  |  | 11 |  |  | 8.78
|  | ft |  | 0.08 |  |  | 7 |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.1
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO