## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DE PIRAPORA, PRÓXIMO DAS COMPORTAS DA BARRAGEM DO RESERVATÓRIO
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06540TIPI04900 | [11 empty] | CLASSE : 4 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43142 |  |  |  | 51886 |  |  |  | 61306 |  |  |  | 62293 |  |  |  | 67622 |  |  |  | 73121
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:15 |  |  |  | 10:55 |  |  |  | 11:25 |  |  |  | 10:50 |  |  |  | 11:05 |  |  |  | 11:55
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Preta |  |  |  | Preta |  |  |  | Preta |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 20 |  |  |  | 24 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 27.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 27 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | * | 0 |  |  | * | 0.4 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | * | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 26 | [7 empty] | 28 |  |  |  | 9
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 45 |  |  |  | 27 |  |  |  | 105 | [7 empty] | 95 |  |  |  | 34
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | 6.57
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.02
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 4.68 |  |  |  | 4.44 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 18.3 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 6.3
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 5.54 |  |  |  | 4.62 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 6.66
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.77 |  |  |  | 4.98 |  |  |  | 14.007 |  |  |  | 24.55 |  |  |  | 16.108 |  |  |  | 13.25
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.82 |  |  |  | 1.77 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 0.42
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 152 |  |  |  | 152 |  |  |  | 310 |  |  |  | 301 |  |  |  | 316 |  |  |  | 200
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 74 |  |  |  | 68 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 |  |  |  | 48 |  |  |  | 22
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 226 |  |  |  | 220 |  |  |  | 342 |  |  |  | 356 |  |  |  | 364 |  |  |  | 222
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 33 |  |  |  | 23 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 10
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 59.2 |  |  |  | 53.3 |  |  |  | 54.5 |  |  |  | 33
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.54 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.73 |  |  |  | 0.12
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 245 |  |  |  | 253 |  |  |  | 575 |  |  |  | 588 |  |  |  | 524 |  |  |  | 355
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 8.18 | [11 empty] | 0.95
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [11 empty] | 0.09
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001 | [11 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [11 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [11 empty] | 0.03
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [11 empty] | <0,05
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [11 empty] | 0.03
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [11 empty] | <0,0010
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.07 | [11 empty] | 0.15
FERRO (mg/L) |  |  |  | 5.49 |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 2.11 | [7 empty] | 1.98
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.25
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  | 0.009 | [11 empty] | 0.036 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 2300000 |  |  |  | 170000 |  |  |  | 800000 |  |  |  | 2300000 |  |  |  | 230000 |  |  |  | 1100000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIA (106m3) |  |  |  | 2.548 |  |  |  | 2.91 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 1.696 |  |  |  | 3.414 |  |  |  | 3.542
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3) |  |  |  | 3.7373 |  | 2.9277 |  | 3.9697 |  | 4.273 |  | 3.3325 |  | 3.5989 |  | 3.259 |  | 3.9327 |  | 4.0818 |  | 4.3358 |  | 3.6018 |  | 5.227
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  |  | 17 |  |  |  | 21 |  |  |  | 16 |  |  |  | 23
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Péssima |  |  |  | Ruim |  |  |  | Péssima |  |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 26 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 28 |  |  |  | 9
|  | dqo |  | 45 |  |  |  | 27 |  |  |  | 105 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 95 |  |  |  | 34
|  | rt |  | 226 |  |  |  | 220 |  |  |  | 342 |  |  |  | 356 |  |  |  | 364 |  |  |  | 222
|  | rf |  | 152 |  |  |  | 152 |  |  |  | 310 |  |  |  | 301 |  |  |  | 316 |  |  |  | 200
|  | rnf |  | 74 |  |  |  | 68 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 |  |  |  | 48 |  |  |  | 22
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 6.57
|  | nitrito |  | 0.03 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.02
|  | nkt |  | 5.54 |  |  |  | 4.62 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 6.66
|  | na |  | 4.68 |  |  |  | 4.44 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 18.3 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 6.3
|  | nt |  | 5.77 |  |  |  | 4.98 |  |  |  | 14.007 |  |  |  | 24.55 |  |  |  | 16.108 |  |  |  | 13.25
|  | ft |  | 0.33 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.82 |  |  |  | 1.77 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 0.42
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO