## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PINHEIROS, NA USINA ELEVATÓRIA DE PEDREIRA, NO CENTRO DO CANAL
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06100PINH04100 | [11 empty] | CLASSE : 4 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41211 |  |  |  | 52496 |  |  |  | 59973 |  |  |  | 62213 |  |  |  | 66079 |  |  |  | 72661
DIA DA COLETA |  |  |  | 26 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:05 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 10:20 |  |  |  | 9:50 |  |  |  | 11:20 |  |  |  | 11:25
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Cinza |  |  |  | Verde |  |  |  | Preta
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 24 |  |  |  | 27.5 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 30 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 35 |  |  |  | 39 |  |  |  | 32 |  |  |  | 37.2 |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 25 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | * | 1.9 |  |  | * | 0.6 |  |  |  | 2.6 |  |  | * | 1.1 |  |  | * | 0.9 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 26
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 53 |  |  |  | 37 |  |  |  | 40 |  |  |  | 51 |  |  |  | 62 |  |  |  | 37
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | <0,20 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 1.51 |  |  |  | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1.11 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.005
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 3.15 |  |  |  | 4.19 |  |  |  | 2.89 |  |  |  | 5.03 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 7.59
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 5.26 |  |  |  | 7.06 |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 5.83 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 10.4
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.56 |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 6.61 |  |  |  | 6.05 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 10.605
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1.19
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 148 |  |  |  | 128 |  |  |  | 141 |  |  |  | 152 |  |  |  | 108 |  |  |  | 153
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 52 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 10 |  |  |  | 83
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 200 |  |  |  | 156 |  |  |  | 165 |  |  |  | 178 |  |  |  | 118 |  |  |  | 236
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 10 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 18.3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 53.7
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 23.7 |  |  |  | 24.7 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 19.8
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | <0,08 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | <0,08 |  |  |  | 0.08
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 230 |  |  |  | 263 |  |  |  | 260 |  |  |  | 290 |  |  |  | 341 |  |  |  | 272
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 2.28 | [11 empty] | 0.65 |  |  |  | 0.7
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [11 empty] | <0,08 |  |  |  | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | 0.003 | [11 empty] | <0,001 |  |  |  | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [11 empty] | <0,02 |  |  |  | 0.08
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.007 | [11 empty] | <0,004 |  |  |  | <0,004
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [11 empty] | <0,05 |  |  |  | <0,05
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | <0,010 | [11 empty] | <0,010 |  |  |  | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [11 empty] | <0,0003
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.04 | [11 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.01
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.25 | [7 empty] | 5.64
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.16
FENÓIS (mg/L) |  | 1 | i | <0,003 | [11 empty] | 0.003 |  |  |  | <0,003 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 500000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 800000 |  |  |  | 1300000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Agudo |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 96.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.3
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 22.4523 |  | 19.35 |  | 4.9519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9313 |  | 2.68 |  | 1.1161 |  | 6.1833 |  | 8.5129
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 30 |  |  |  | 25 |  |  |  | 38 |  |  |  | 32 |  |  |  | 29 |  |  |  | 17
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 26
|  | dqo |  | 53 |  |  |  | 37 |  |  |  | 40 |  |  |  | 51 |  |  |  | 62 |  |  |  | 37
|  | rt |  | 200 |  |  |  | 156 |  |  |  | 165 |  |  |  | 178 |  |  |  | 118 |  |  |  | 236
|  | rf |  | 148 |  |  |  | 128 |  |  |  | 141 |  |  |  | 152 |  |  |  | 108 |  |  |  | 153
|  | rnf |  | 52 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 10 |  |  |  | 83
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 1.51 |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1.11 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.005
|  | nkt |  | 5.26 |  |  |  | 7.06 |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 5.83 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 10.4
|  | na |  | 3.15 |  |  |  | 4.19 |  |  |  | 2.89 |  |  |  | 5.03 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 7.59
|  | nt |  | 5.56 |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 6.61 |  |  |  | 6.05 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 10.605
|  | ft |  | 0.34 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1.19
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO