## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PINHEIROS, PRÓXIMO À SUA FOZ NO RIO TIETÊ, NA ESTRUTURA DO RETIRO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06100PINH04900 | [9 empty] | CLASSE : 4 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43137 |  |  | 51893 |  |  | 61300 |  |  | 62281 |  |  | 66660 |  |  | 73128
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  | 9 |  |  | 30 |  |  | 13 |  |  | 19 |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:10 |  |  | 9:10 |  |  | 9:30 |  |  | 9:40 |  |  | 9:35 |  |  | 9:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Preta |  |  | Preta |  |  | Preta |  |  | Preta
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 26 |  |  | 23.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 17.5 |  |  | 23 |  |  | 24 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  | 7 |  |  | 6.9 |  |  | 7 |  |  | 7.1 |  |  | 7.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | * | 0 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 16 |  |  | 44 |  |  | 63 |  |  | 43 |  |  | 53 |  |  | 38
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 62 |  |  | 99 |  |  | 154 |  |  | 141 |  |  | 136 |  |  | 97
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.007 |  |  | 0.08 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 3.97 |  |  | 9.31 |  |  | 5.09 |  |  | 19.2 |  |  | 15.5 |  |  | 12.3
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 4.16 |  |  | 10.9 |  |  | 18.1 |  |  | 23.9 |  |  | 19.7 |  |  | 14.1
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 4.39 |  |  | 11.12 |  |  | 18.307 |  |  | 24.18 |  |  | 19.91 |  |  | 14.32
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  | 1.35 |  |  | 2.81 |  |  | 1.89 |  |  | 2.58 |  |  | 1.78
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 180 |  |  | 206 |  |  | 244 |  |  | 282 |  |  | 394 |  |  | 257
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 70 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 44 |  |  | 22 |  |  | 26
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 250 |  |  | 254 |  |  | 298 |  |  | 326 |  |  | 416 |  |  | 283
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 56 |  |  | 4.3 |  |  | 22.1 |  |  | 12.6 |  |  | 32 |  |  | 29.5
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 15.7 |  |  | 31 |  |  | 40.6 |  |  | 46.1 |  |  | 42.8 |  |  | 39.9
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 1.05 |  |  | 2.42 |  |  | 6.6 |  |  | 3 |  |  | 2.36 |  |  | 1.25
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 244 |  |  | 391 |  |  | 498 |  |  | 544 |  |  | 457 |  |  | 424
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 7.92 | [8 empty] | 0.61
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [8 empty] | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001 | [8 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [8 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [8 empty] | 0.04
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [8 empty] | <0,05
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [8 empty] | 0.03
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [8 empty] | <0,0010
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.09 | [8 empty] | 0.06
FERRO (mg/L) |  |  |  | 5.13 |  |  | 2.04 |  |  | 0.53 |  |  | 1.89 |  |  | <0,12 |  |  | 2.67
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.15 |  |  | 0.09 |  |  | 0.17 |  |  | 0.07 |  |  | 0.17
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  | 0.009 | [8 empty] | 0.038 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 1300000 |  |  | 8000000 |  |  | 2300000 |  |  | 800000 |  |  | 2400000 |  |  | 5000000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE AGUDA |  |  | CE20=34,8 |  |  | CE20=43,7 |  |  | CE20=0,42 |  |  | CE20=0,80 |  |  | CE20=1,2 |  |  | CE20=4,32
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [63 empty] | ,
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 23 |  |  | 15 | [5 empty] | 14 |  |  | 13
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Péssima | [5 empty] | Péssima |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76 | [17 empty] | CE20=4,32
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 16 |  |  | 44 |  |  | 63 |  |  | 43 |  |  | 53 |  |  | 38
|  | dqo |  | 62 |  |  | 99 |  |  | 154 |  |  | 141 |  |  | 136 |  |  | 97
|  | rt |  | 250 |  |  | 254 |  |  | 298 |  |  | 326 |  |  | 416 |  |  | 283
|  | rf |  | 180 |  |  | 206 |  |  | 244 |  |  | 282 |  |  | 394 |  |  | 257
|  | rnf |  | 70 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 44 |  |  | 22 |  |  | 26
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.007 |  |  | 0.08 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02
|  | nkt |  | 4.16 |  |  | 10.9 |  |  | 18.1 |  |  | 23.9 |  |  | 19.7 |  |  | 14.1
|  | na |  | 3.97 |  |  | 9.31 |  |  | 5.09 |  |  | 19.2 |  |  | 15.5 |  |  | 12.3
|  | nt |  | 4.39 |  |  | 11.12 |  |  | 18.307 |  |  | 24.18 |  |  | 19.91 |  |  | 14.32
|  | ft |  | 7 |  |  | 1.35 |  |  | 2.81 |  |  | 1.89 |  |  | 2.58 |  |  | 1.78
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO