## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO EMBU - GUAÇU, PONTE NA ESTRADA QUE LIGA EMBU-GUACÚ À FAZENDA DA ILHA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06299EMGU00800 | [9 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41194 |  |  | 52720 |  |  | 60106 |  |  | 62980 |  |  | 67634 |  |  | 72644
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  | 16 |  |  | 9 |  |  | 19 |  |  | 28 |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:20 |  |  | 12:20 |  |  | 10:45 |  |  | 10:30 |  |  | 14:20 |  |  | 12:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Amarela |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 19.5 |  |  | 16 |  |  | 26.5 |  |  | 21.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  | 22 |  |  | 19 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.3 |  |  | 6.7 |  |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  | 7.1 |  |  | 6.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 | * | 4.6 |  | * | 5.7 |  |  | 7.3 |  |  | 8.3 |  |  | 7.1 |  | * | 5.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 | * | 5 |  |  | <3 |  |  | 3 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | <3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 22 |  |  | <25 |  |  | 25 |  |  | <25 |  |  | <25 |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.27 |  |  | 0.33 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  | #VALUE! | <0,20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.006 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.005 |  |  | 0.1 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.13 |  |  | 0.11 |  |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.68 |  |  | 0.27 |  |  | 0.25 |  |  | 0.27 |  |  | 0.95 |  |  | 1.07
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.886 |  |  | 0.56 |  |  | 0.6 |  |  | 0.575 |  |  | 1.45 |  |  | 1.28
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  | i | <0,030 |  | * | 0.04 |  | i | <0,030 |  | * | 0.07 |  | * | 0.09 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 33 |  |  | 45 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 77 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 13
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 127 |  |  | 56 |  |  | 35 |  |  | 44 |  |  | 41 |  |  | 58
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 32 |  |  | 9.5 |  |  | 18.3 |  |  | 12.09 |  |  | 11.1 |  |  | 23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 4 |  |  | 3.29 |  |  | 3.28 |  |  | 3.64 |  |  | 5.01 |  |  | 3.67 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.14 |  |  | 0.09 |  |  | 0.11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 37 |  |  | 35.9 |  |  | 32.5 |  |  | 38.4 |  |  | 35.1 |  |  | 31.1
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 3.5 |  |  |  |  | * | 0.54 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  |  | * | 1.04 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | 0.18 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  |  |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.87 |  |  | 0.49 |  |  | 1.31 |  |  | 0.94 |  |  | 2.99 |  |  | 1.85
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.09 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  | i | <0,002 |  | * | 0.3 |  |  | 0.04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  |  |  | i | <0,003 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 | * | 9000 |  | * | 5000 |  | * | 230 |  |  | 9 |  | * | 800 |  | * | 3000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [5 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 53 |  |  | 62 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 70 |  |  | 59
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | dqo |  | 22 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
|  | rt |  | 127 |  |  | 56 |  |  | 35 |  |  | 44 |  |  | 41 |  |  | 58
|  | rf |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 33 |  |  | 45
|  | rnf |  | 77 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 13
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | 0.27 |  |  | 0.33 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.006 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.005 |  |  | 0.1 |  |  | 0.01
|  | nkt |  | 0.68 |  |  | 0.27 |  |  | 0.25 |  |  | 0.27 |  |  | 0.95 |  |  | 1.07
|  | na |  | 0.03 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.13 |  |  | 0.11 |  |  | 0.05
|  | nt |  | 0.886 |  |  | 0.56 |  |  | 0.6 |  |  | 0.575 |  |  | 1.45 |  |  | 1.28
|  | ft |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 0.04 |  |  | 30 |  |  | 0.07 |  |  | 0.09
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO