## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA MOGI DAS CRUZES A SALESÓPOLIS (SP-88)
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06215TIET02050 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41293 |  |  |  | 53606 |  |  |  | 61282 |  |  |  | 63967 |  |  |  | 67601 |  |  |  | 73060
DIA DA COLETA |  |  |  | 13 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 21 |  |  |  | 30
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 12:05 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 11:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  | 19 |  |  |  | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2 |  |  | * | 1.8 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.4 |  |  | * | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | 43
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.27 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.006 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.44 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | * | 0.57 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N. AMONIACAL | 1 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 1.02
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.266 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1.13 |  |  |  | 0.564 |  |  |  | 0.668 |  |  |  | 1.31
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | * | 0.09 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.09 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.12 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 50 |  |  |  | 28 |  |  |  | 31 |  |  |  | 28 |  |  |  | 6 |  |  |  | 99 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 68 |  |  |  | 44 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  |  | 104
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 4.03 |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 1.78 |  |  |  | 35.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 3.7 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 2.84 |  |  |  | 1.72 |  |  |  | 3.96 |  |  |  | 8.74 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.21 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 55 |  |  |  | 44.1 |  |  |  | 29.3 |  |  |  | 30.7 |  |  |  | 31.3 |  |  |  | 58.4
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.39 |  |  | * | 0.44 |  |  | * | 0.43 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.19 |  |  | * | 2.7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.2 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.17 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 0.18 | [7 empty] | 2.98
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.17 |  |  | * | 0.17 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.06 |  |  | * | 0.17 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | MANGANÊS | 3 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.007 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 700 |  |  |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | * | 1700 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 8.62 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.85
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.87067 |  | 0.35828 |  | 0.16 |  | 1.0347 |  | 0.97742 |  | 7.199 |  | 8.62 |  | 8.1139 |  | 4.591 |  | 2.7226 |  | 4.8283 |  | 0.82484
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 53 |  |  |  | 59 |  |  |  | 84 |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  | 46
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 43
|  | rt |  | 68 |  |  |  | 44 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  |  | 104
|  | rf |  | 50 |  |  |  | 28 |  |  |  | 31 |  |  |  | 28 |  |  |  | 6 |  |  |  | 99
|  | rnf |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.27
|  | nitrito |  | 0.006 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.02
|  | nkt |  | 1.06 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 1.02
|  | na |  | 0.44 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.57
|  | nt |  | 1.266 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1.13 |  |  |  | 0.564 |  |  |  | 0.668 |  |  |  | 1.31
|  | ft |  | 30 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.12
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO