## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO RIBEIRA DE IGUAPE, PONTE NA RODOVIA BR-116, EM REGISTRO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11574RIIG02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 11 : RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 43349 |  |  |  | 53821 |  |  |  | 54671 |  |  |  | 55354 |  |  | 56192 |  |  | 68588
DIA DA COLETA | [5 empty] | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 14
HORA DA COLETA | [5 empty] | 9:50 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 9:46 |  |  |  | 10:00 |  |  | 9:45 |  |  | 9:30
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO | [5 empty] | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Turva |  |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 29 |  |  |  | 27 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  | 24 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 27 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 7.5 |  |  | * | 5.5 |  |  |  | 7.3 |  |  | * | 5.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | pH | 2 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.13 |  |  |  | 6.59 |  |  |  | 7 |  |  | 6.72 |  |  | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  | * | 18 |  |  | <1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | 16 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 23 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.32 |  |  | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | <0,03 |  |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.23 |  |  | 1.09
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.642 |  |  |  | 0.623 |  |  |  | 0.631 |  |  |  | 0.751 |  |  | 0.551 |  |  | 1.501
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.04 |  |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.04 |  | * | 0.03 |  | * | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 49 |  |  |  | 35.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 44 |  |  | 64 |  |  | 54
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 44 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 32
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 69 |  |  |  | 40 |  |  |  | 56 |  |  |  | 53 |  |  | 62 |  |  | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  | 25
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 93 |  |  |  | 45 |  |  |  | 63 |  |  |  | 62 |  |  | 76 |  |  | 86
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 12 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 6.3 |  |  | 7.5 |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  |  | 1.2 |  |  | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  | #VALUE! | <0,3 |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 57 |  |  |  | 63.1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 77 |  |  | 79 |  |  | 73
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.72 |  |  | * | 0.15 |  |  | * | 0.12 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.55 |  | * | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | * | 0.04 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.28 |  | * | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.0021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 1.61 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.61 |  |  | 1.23 |  |  | 1.56
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.04 |  |  | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | MANGANÊS | #VALUE! | #VALUE!
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  |  | 220 |  |  |  | 280 |  |  |  | 130 |  |  |  | 22 |  |  | 300 |  | * | 8000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [16 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [5 empty] | 340 |  |  |  | 377 |  |  |  | 188
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 577.186 |  | 1292.363 |  | 854.239 |  | 742.781 |  | 252.379 |  | 344.257 |  | 280.872
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 73 |  |  |  | 65 |  |  |  | 78 |  |  |  | 68 |  |  | 59 |  |  | 61
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 1
|  | dqo |  |  |  | 16 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 23 |  |  | 17
|  | rt |  |  |  | 93 |  |  |  | 45 |  |  |  | 63 |  |  |  | 62 |  |  | 76 |  |  | 86
|  | rf |  |  |  | 69 |  |  |  | 40 |  |  |  | 56 |  |  |  | 53 |  |  | 62 |  |  | 61
|  | rnf |  |  |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  | 25
|  | nitrato |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.32 |  |  | 0.41
|  | nitrito |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | nkt |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.23 |  |  | 1.09
|  | na |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.08
|  | nt |  |  |  | 0.642 |  |  |  | 0.623 |  |  |  | 0.631 |  |  |  | 0.751 |  |  | 0.551 |  |  | 1.501
|  | ft |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.06
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO