## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO JUQUERI, PONTE NA RODOVIA ANHANGUERA (SP - 300) NO SENTIDO JUNDIAÍ - SÃO PAULO, ALTURA DO KM 31
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06241JQRI03800 | [9 empty] | CLASSE : 3 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43144 |  |  | 51883 |  |  | 61308 |  |  | 62291 |  |  | 67619 |  |  | 73118
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 13 |  |  | 26 |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:20 |  |  | 10:50 |  |  | 13:55 |  |  | 14:00 |  |  | 14:10 |  |  | 15:05
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Turva |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  | 19.5 |  |  | 14 |  |  | 29 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 17.5 |  |  | 16.6 |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  | 6.8 |  |  | 7 |  |  | 7.2 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 | * | 1.4 |  | * | 1.2 |  | * | 0.4 |  | * | <0,1 |  | * | 0.5 |  | * | 0.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  | 8 |  |  | 8 |  | * | 14 |  | * | 13 |  | * | 12 |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | DBO (5,20) | 3 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 55 |  |  | 51 |  |  | 58 |  |  | 90 |  |  | 48 |  |  | 26
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.31 |  |  | 0.26 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.007 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 3.79 |  | * | 3.13 |  | * | 3.39 |  | * | 9.77 |  | * | 7.44 |  | * | 4.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 4.03 |  |  | 4.31 |  |  | 8.26 |  |  | 10.5 |  |  | 7.99 |  |  | 4.33
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 4.42 |  |  | 4.62 |  |  | 8.47 |  |  | 10.73 |  |  | 8.197 |  |  | 4.56
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.21 |  |  | 0.17 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.22 |  | * | 0.32 |  | * | 0.78 |  | * | 0.88 |  | * | 0.61 |  | * | 0.35 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 138 |  |  | 21.2 |  |  | 142 |  |  | 177 |  |  | 141 |  |  | 166 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 230 |  |  | 0.83 |  |  | 43 |  |  | 101 |  |  | 17 |  |  | 54
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 368 |  |  | 186 |  |  | 185 |  |  | 278 |  |  | 158 |  |  | 220
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 87 |  |  | 17 |  |  | 13.2 |  |  | 16.3 |  |  | 9.25 |  |  | 11.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 11 |  |  | 21.2 |  |  | 16.9 |  |  | 19.1 |  |  | 18 |  |  | 12.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | * | 0.59 |  | * | 0.83 |  | * | 2.65 |  | * | 1.9 |  | * | 1.68 |  | * | 0.71 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | SURFAC. | 6 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 223 |  |  | 186 |  |  | 254 |  |  | 315 |  |  | 242 |  |  | 232
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 10.1 |  |  |  |  | * | 0.95 |  | * | 1.48 |  |  |  |  | * | 2.71 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.007 |  |  | 0.004 |  |  |  |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.01 |  |  |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.03 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 11.9 |  |  | 9.25 |  |  | 3.1 |  |  | 5.28 | [5 empty] | 5.28
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 | * | 0.56 |  | * | 0.62 |  |  | 0.43 |  |  | 0.49 |  | * | 0.55 |  | * | 0.68 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 | * | 0.007 |  |  |  |  | * | 0.004 |  | * | 0.009 |  |  |  |  | * | 0.004 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 | * | 230000 |  | * | 230000 |  | * | 30000 |  | * | 500000 |  | * | 50000 |  | * | 23000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 21 |  |  | 26 |  |  | 31
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 9
|  | dqo |  | 55 |  |  | 51 |  |  | 58 |  |  | 90 |  |  | 48 |  |  | 26
|  | rt |  | 368 |  |  | 186 |  |  | 185 |  |  | 278 |  |  | 158 |  |  | 220
|  | rf |  | 138 |  |  | 21.2 |  |  | 142 |  |  | 177 |  |  | 141 |  |  | 166
|  | rnf |  | 230 |  |  | 0.83 |  |  | 43 |  |  | 101 |  |  | 17 |  |  | 54
|  | nitrato |  | 0.31 |  |  | 0.26 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.08 |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.007 |  |  | 0.03
|  | nkt |  | 4.03 |  |  | 4.31 |  |  | 8.26 |  |  | 10.5 |  |  | 7.99 |  |  | 4.33
|  | na |  | 3.79 |  |  | 3.13 |  |  | 3.39 |  |  | 9.77 |  |  | 7.44 |  |  | 4.12
|  | nt |  | 4.42 |  |  | 4.62 |  |  | 8.47 |  |  | 10.73 |  |  | 8.197 |  |  | 4.56
|  | ft |  | 0.02 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.21 |  |  | 0.17 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO