## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO SOROCABA, NA CAPTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10265SORO02700 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [10 empty] | 59015 |  |  | 59113 |  |  |  | 59215 |  |  | 59368
DIA DA COLETA | [10 empty] | 16 |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  | 16
HORA DA COLETA | [10 empty] | 15:00 |  |  | 14:45 |  |  |  | 13:00 |  |  | 14:00
CHUVAS (últimas 24 horas) | [10 empty] | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO | [10 empty] | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [10 empty] | 28 |  |  | 20 |  |  |  | 29 |  |  | 32 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [10 empty] | 20 |  |  | 13 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 | [8 empty] | 7.9 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 4
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | [7 empty] | * | 4.1 |  | * | 4.2 |  |  | * | 4.2 |  | * | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | O.D. | 4 | 4
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | [7 empty] | * | 15 |  | * | 7 |  |  | * | 7 |  | * | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 4
DQO (mgO2/L) | [10 empty] | 186 |  |  | 20 |  |  |  | <17 |  |  | 28
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [10 empty] | 11.3 |  |  | 10.6 |  |  |  | 9.85 |  |  | 14.9
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [10 empty] | 0.095 |  |  | 0.093 |  |  |  | 0.157 |  |  | 0.125
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | [8 empty] | 0.94 |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.33 |  |  | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 4
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | [8 empty] | 0.14 |  |  | 0.11 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 3
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | [7 empty] | * | 2.44 |  | * | 1.65 |  |  |  | 0.33 |  | * | 2.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N. AMONIACAL | 3 | 4
KJELDAHL (mgN/L) | [10 empty] | 2.7 |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.35 |  |  | 4.24
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [10 empty] | 3.78 |  |  | 2.59 |  |  |  | 2.684 |  |  | 4.97
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | [7 empty] | * | 0.24 |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.27 |  | * | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [10 empty] | 38 |  |  | 126 |  |  |  | 140 |  |  | 127
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [10 empty] | 97 |  |  | 21 |  |  |  | 38 |  |  | 42
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 | [8 empty] | 124 |  |  | 127 |  |  |  | 118 |  |  | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 4
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [10 empty] | 11 |  |  | 20 |  |  |  | 60 |  |  | 57
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [10 empty] | 135 |  |  | 147 |  |  |  | 178 |  |  | 169
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 4
CLORETO (mg/L) |  | 250 | [8 empty] | 17.8 |  |  | 24.3 |  |  |  | 10.2 |  |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 4
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | [7 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.22 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [10 empty] | 208 |  |  | 233 |  |  |  | 132 |  |  | 189
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | [7 empty] | * | 0.6 |  | * | 0.71 |  |  | * | 1.85 |  | * | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | [7 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | [7 empty] | #VALUE! | < 0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.36 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | [7 empty] | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | [7 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | [7 empty] | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.01 |  | i | <0,010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | [7 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | [8 empty] | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [10 empty] | 0.91 |  |  | 1.46 | [6 empty] | 2.5
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | [7 empty] | * | 0.17 |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MANGANÊS | 3 | 4
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | [7 empty] | * | 0.004 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | * | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [10 empty] | 151 |  |  | 277 |  |  |  | 498 |  |  | 484
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | [8 empty] | 9 |  |  | 90 |  |  | * | 2300 |  | * | 2300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 4
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [10 empty] | 2 |  |  | Ausente |  |  |  | 8000 |  |  | 110
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [10 empty] | 220 |  |  | 1700 |  |  |  | 800 |  |  | 5000
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [10 empty] | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [10 empty] | Ausente |  |  | 4 |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 4
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [10 empty] | 5.44 |  |  | 3.78 |  |  |  | 7.68 |  |  | 10.69
FEOFITINA-a (mg/L) | [10 empty] | 4.635 |  |  | 5.65 |  |  |  | 10.4 |  |  | 15.13
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [10 empty] | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [10 empty] | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [10 empty] | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [10 empty] | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [9 empty] | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [10 empty] | 59 |  |  | 60 |  |  |  | 49 |  |  | 44
CLASSIFICAÇÃO | [10 empty] | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 12
|  | dqo |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 186 |  |  | 20 |  |  |  | 17 |  |  | 28
|  | rt |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 135 |  |  | 147 |  |  |  | 178 |  |  | 169
|  | rf |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 124 |  |  | 127 |  |  |  | 118 |  |  | 112
|  | rnf |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 11 |  |  | 20 |  |  |  | 60 |  |  | 57
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.33 |  |  | 0.58
|  | nitrito |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.11 |  |  |  | 4 |  |  | 0.15
|  | nkt |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.35 |  |  | 4.24
|  | na |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 2.44 |  |  | 1.65 |  |  |  | 0.33 |  |  | 2.19
|  | nt |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 3.78 |  |  | 2.59 |  |  |  | 2.684 |  |  | 4.97
|  | ft |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 38 |  |  | 126 |  |  |  | 140 |  |  | 127
|  | of |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.32
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ORTO |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO