## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO BILLINGS, PRÓXIMO À BARRAGEM REGULADORA BILLINGS - PEDRAS (SUMMIT CONTROL)
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06635BILL02900 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41217 |  |  |  | 52489 |  |  |  | 59983 |  |  |  | 62206 |  |  |  | 66069 |  |  |  | 72653
DIA DA COLETA |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 11:50 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 12:10 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 12:45
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 24.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28 |  |  |  | 21.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 23 |  |  |  | 22.7 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.4 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 7.5 |  |  | * | 9.2 |  |  | * | 9.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | pH | 2 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.9 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 9.7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 7 |  |  | * | 8 |  |  |  | <3 |  |  |  | 3 |  |  | * | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | DBO (5,20) | 3 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.29 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.007 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.13 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.39
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.667 |  |  |  | 2.369 |  |  |  | 1.556 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.62
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.11 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 93 |  |  |  | 110 |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  | 78 |  |  |  | 105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 106 |  |  |  | 122 |  |  |  | 124 |  |  |  | 125 |  |  |  | 82 |  |  |  | 110
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 9 |  |  |  | 25.5 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 8.16 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 11 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 15.6 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 21.3 |  |  |  | 18 |  |  |  | 16.7 |  |  |  | 18.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 165 |  |  |  | 173 |  |  |  | 172 |  |  |  | 168 |  |  |  | 157 |  |  |  | 169
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.35 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.21 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | <0,02 | [7 empty] | 0.17
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.006 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 50 |  |  |  | Ausente |  |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COLI FECAL | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COLI TOTAL | #REF! | #REF!
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Crônico | [7 empty] | Agudo |  |  |  | Crônico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIOA (106m3) |  |  |  | 677.57 |  |  |  | 756.307 |  |  |  | 750.742 |  |  |  | 675.809 |  |  |  | 660.052 |  |  |  | 625.65
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3) |  |  |  | 685.6423 |  | 717.2114 |  | 761.939 |  | 769.5081 |  | 733.8545 |  | 698.5511 |  | 668.4872 |  | 648.3124 |  | 658.7226 |  | 635.8457 |  | 616.5626 |  | 640.9435
VAZÃO EFL. MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 31.3848 |  | 9.5895 |  | 7.0818 |  | 10.2285 |  | 11.824 |  | 10.8414 |  | 10.1174 |  | 8.9832 |  | 8.4497 |  | 17.1184 |  | 6.3309 |  | 5.8578
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 85 |  |  |  | 78 |  |  |  | 80 |  |  |  | 86 |  |  |  | 75 |  |  |  | 74
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 | #VALUE! |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5
|  | dqo |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  |  | 25 | #VALUE! |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 106 |  |  |  | 122 |  |  |  | 124 | #VALUE! |  |  | 125 |  |  |  | 82 |  |  |  | 110
|  | rf |  | 93 |  |  |  | 110 |  |  |  | 115 | #VALUE! |  |  | 115 |  |  |  | 78 |  |  |  | 105
|  | rnf |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 9 | #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.32 | #VALUE! |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.007 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.006 | #VALUE! |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03
|  | nkt |  | 1.46 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 1.23 | #VALUE! |  |  | 0.37 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.39
|  | na |  | #VALUE! |  |  |  | 0.13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.08
|  | nt |  | 1.667 |  |  |  | 2.369 |  |  |  | 1.556 | #VALUE! |  |  | 0.82 |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.62
|  | ft |  | 7 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 | #VALUE! |  |  | 0.01 |  |  |  | 7 |  |  |  | #VALUE!
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO