## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 1999
LOCAL: RIO TIETÊ, PONTE DAS BANDEIRAS, NA AV. SANTOS DUMONT
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06100TIET04180 | [9 empty] | CLASSE : 4 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41318 |  |  | 53125 |  |  | 61287 |  |  | 63972 |  |  | 67615 |  |  | 73133
DIA DA COLETA |  |  |  | 13 |  |  | 30 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 30
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:40 |  |  | 10:00 |  |  | 9:15 |  |  | 9:15 |  |  | 10:05 |  |  | 9:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Cinza |  |  | Preta |  |  | Cinza |  |  | Cinza |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 25.5 |  |  | 23 |  |  | 18 |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | 24 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  | 22 |  |  | 18 |  |  | 15.5 |  |  | 17.5 |  |  | 23.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  | 6.7 |  |  | 7.1 |  |  | 7 |  |  | 7.1 |  |  | 7.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | * | 0.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 46 |  |  | 34 |  |  | 68 |  |  | 48 |  |  | 30 |  |  | 12
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 91 |  |  | 70 |  |  | 160 |  |  | 156 |  |  | 106 |  |  | 39
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | <0,20 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.006 |  |  | 0.04 |  |  | 0.008 |  |  | 0.01 |  |  | 0.03
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 4.25 |  |  | 5.1 |  |  | 5.2 |  |  | 10.5 |  |  | 13.6 |  |  | 3.91
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 6.51 |  |  | 6.93 |  |  | 15.7 |  |  | 13.2 |  |  | 16.7 |  |  | 5.67
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 6.719 |  |  | 7.136 |  |  | 15.94 |  |  | 13.408 |  |  | 16.91 |  |  | 5.9
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.41 |  |  | 1.74 |  |  | 1.46 |  |  | 1.92 |  |  | 0.35
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 200 |  |  | 240 |  |  | 324 |  |  | 337 |  |  | 327 |  |  | 254
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 354 |  |  | 52 |  |  | 108 |  |  | 95 |  |  | 64 |  |  | 304
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 554 |  |  | 292 |  |  | 432 |  |  | 432 |  |  | 391 |  |  | 558
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 80 |  |  | 42 |  |  | 29 |  |  | 27.1 |  |  | 8.62 |  |  | 43.8
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 25.3 |  |  | 17.9 |  |  | 72.1 |  |  | 46.5 |  |  | 73.5 |  |  | 32.9
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.38 |  |  | 2.65 |  |  | 2.44 |  |  | 1.22 |  |  | 1.44
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 329 |  |  | 397 |  |  | 648 |  |  | 578 |  |  | 594 |  |  | 321
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 17.6 | [8 empty] | 7.36
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [8 empty] | <0,40
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001 | [8 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [8 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.11 | [8 empty] | 0.02
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [8 empty] | <0,05
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [8 empty] | 0.03
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [8 empty] | <0,001
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.13 | [8 empty] | 0.2
FERRO (mg/L) |  |  |  | 20.8 |  |  | 3.36 |  |  | 2.02 |  |  | 2.68 | [5 empty] | 21.3
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.29 |  |  | 0.24 |  |  | 0.25 |  |  | 1.92 |  |  | 0.34
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  | 0.005 | [8 empty] | 0.02 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 130000 |  |  | 3000000 |  |  | 1400000 |  |  | 2300000 |  |  | 13000000 |  |  | 1100000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE AGUDA |  |  | CE20=38,13 |  |  | Não Tóxico |  |  | CE20=5,0 |  |  | CE20=13,6 |  |  | CE20=12,6 |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 22
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 46 |  |  | 34 |  |  | 68 |  |  | 48 |  |  | 30 |  |  | 12
|  | dqo |  | 91 |  |  | 70 |  |  | 160 |  |  | 156 |  |  | 106 |  |  | 39
|  | rt |  | 554 |  |  | 292 |  |  | 432 |  |  | 432 |  |  | 391 |  |  | 558
|  | rf |  | 200 |  |  | 240 |  |  | 324 |  |  | 337 |  |  | 327 |  |  | 254
|  | rnf |  | 354 |  |  | 52 |  |  | 108 |  |  | 95 |  |  | 64 |  |  | 304
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.009 |  |  | 0.006 |  |  | 0.04 |  |  | 0.008 |  |  | 0.01 |  |  | 0.03
|  | nkt |  | 6.51 |  |  | 6.93 |  |  | 15.7 |  |  | 13.2 |  |  | 16.7 |  |  | 5.67
|  | na |  | 4.25 |  |  | 5.1 |  |  | 5.2 |  |  | 10.5 |  |  | 13.6 |  |  | 3.91
|  | nt |  | 6.719 |  |  | 7.136 |  |  | 15.94 |  |  | 13.408 |  |  | 16.91 |  |  | 5.9
|  | ft |  | 0.69 |  |  | 0.41 |  |  | 1.74 |  |  | 1.46 |  |  | 1.92 |  |  | 0.35
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO