## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO RIO PRETO, NA CAPTAÇÃO DA ETA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP15647RPRE02200 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 15 : TURVO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 2902 |  |  |  | 2966 |  |  |  | 3046 |  |  |  | 3121 |  |  |  | 3200 |  |  |  | 3251
DIA DA COLETA | [5 empty] | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  | 21
HORA DA COLETA | [5 empty] | 11:50 |  |  |  | 12:20 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 11:40 |  |  |  | 11:25
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
TRANSPARÊNCIA (m) | [9 empty] | 0.55 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.4
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  |  | 27 |  |  |  | 38 |  |  |  | 30 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 28 |  |  |  | 25 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | * | 3.9 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5.7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <21 |  |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 11.5 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 8.58 |  |  |  | 9.66 |  |  |  | 12.1
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.118 |  |  |  | 0.084 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.171
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.25 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.032 |  |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.039 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | * | 0.51 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.32 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N. AMONIACAL | 1 | 6
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.92
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.756 |  |  |  | 0.929 |  |  |  | 0.776 |  |  |  | 1.222 |  |  |  | 0.533 |  |  |  | 1.209
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.008 |  |  | * | 0.048 |  |  | * | 0.059 |  |  | * | 0.069 |  |  | * | 0.051 |  |  | * | 0.13 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 65 |  |  |  | 69 |  |  |  | 67 |  |  |  | 73 |  |  |  | 61 |  |  |  | 70
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 17 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 18
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 85 |  |  |  | 78 |  |  |  | 77 |  |  |  | 98 |  |  |  | 83 |  |  |  | 8 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 18 |  |  |  | 80
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 91 |  |  |  | 94 |  |  |  | 84 |  |  |  | 108 |  |  |  | 101 |  |  |  | 88
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 23 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 62 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.06 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 105 |  |  |  | 112 |  |  |  | 105 |  |  |  | 116 |  |  |  | 139 |  |  |  | 91
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.7 |  |  | * | 0.88 |  |  | * | 0.55 |  |  | * | 0.53 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 1.97 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.006 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.004 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 2.09 |  |  |  | 2.22 |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 3.9
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.18 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | MANGANÊS | 5 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.009 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 257 |  |  |  | 148 |  |  |  | 127 |  |  |  | 144 |  |  |  | 220 |  |  |  | 120
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 24000 |  |  |  | 170 |  |  | * | 8000 |  |  | * | 1300 |  |  |  | 230 |  |  | * | 5000 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | COLI FECAL | 4 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 230 |  |  |  | 140 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 14
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 800 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 300 |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 17 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [9 empty] | 2.67 |  |  |  | 1.47 |  |  |  | 1.065 |  |  |  | 9.08
FEOFITINA-a (mg/L) | [9 empty] | 1.07 |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 1.55 |  |  |  | 8.31
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIA (m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (m3)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 |  | 0.502 | 0.502
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 42 |  |  |  | 63 |  |  |  | 59 |  |  |  | 66 |  |  |  | 75 |  |  |  | 56
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND) : | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE