## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARAÍBA, PONTE NA RODOVIA SP-77, NO TRECHO QUE LIGA JACAREÍ A SANTA BRANCA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02608PARB02100 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 42815 |  |  | 50949 |  |  |  | 58206 |  |  | 63274 |  |  |  | 67209 |  |  | 71795
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:55 |  |  | 11:15 |  |  |  | 9:10 |  |  | 8:50 |  |  |  | 9:40 |  |  | 10:28
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 26 |  |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  |  | 24 |  |  | 24 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  |  | 24 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | 7.1 |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.8 |  |  | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 4.6 |  |  | 5 |  |  |  | 6.9 |  |  | 7 |  |  |  | 6.9 |  |  | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <9 |  |  | <9 |  |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.18 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | i | <0,002 |  |  | <0,001 |  |  |  | 0.001 |  |  | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.19
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.332 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0.141 |  |  | 0.361 |  |  |  | 0.721 |  |  | 0.46
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOSF. TOTAL | 0 | 1
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  |  | 8 |  |  | 28 |  |  |  | 39 |  |  | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 8
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 49 |  |  | 53 |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |  | 41 |  |  | 69
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 9 |  |  | 8.2 |  |  |  | 3.3 |  |  | 8.8 |  |  |  | 8 |  |  | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.1 |  |  | 2 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 29 |  |  | 39 |  |  |  | 23 |  |  | 21 |  |  |  | 24 |  |  | 33
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.34 |  | * | 0.34 |  |  | * | 0.15 |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  | * | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.54 |  |  | 1.04
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 2 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  |  | 4 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  |  | 800 |  |  | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COLI FECAL | #VALUE! | #VALUE!
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Crônico |  |  |  | Crônico |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 83 |  |  | 77 |  |  |  | 90 |  |  | 89 |  |  |  | 73 |  |  | 75
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3
|  | dqo |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | rt |  |  | 49 |  |  | 53 |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |  | 41 |  |  | 69
|  | rf |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  |  | 8 |  |  | 28 |  |  |  | 39 |  |  | 61
|  | rnf |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 8
|  | nitrato |  |  | 0.18 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.27
|  | nitrito |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  | nkt |  |  | 0.15 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.19
|  | na |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.31
|  | nt |  |  | 0.332 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0.141 |  |  | 0.361 |  |  |  | 0.721 |  |  | 0.46
|  | ft |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0.02
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 1
|  | NT |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO