## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIRACICABA, MARGEM ESQUERDA, 2,5 Km A JUSANTE DA FOZ DO RIBEIRÃO PIRACICA - MIRIM, NA CAPTAÇÃO DE PIRACICABA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05535PCAB02220 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34791 |  |  |  | 34941 |  |  |  | 35062 |  |  |  | 35260 |  |  |  | 64761 |  |  |  | 64921
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 8:30 |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 8:30 |  |  |  | 8:15 |  |  |  | 8:30 |  |  |  | 8:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 16 |  |  |  | 23 |  |  |  | 27 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  | 19 |  |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.5 |  |  | * | 2.9 |  |  | * | 2.1 |  |  | * | 1.6 |  |  | * | 1.2 |  |  | * | 2.2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | * | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 49 |  |  |  | 21 |  |  |  | 19 |  |  |  | 30 |  |  |  | 46 |  |  |  | 32
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 9.72 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 14.6 |  |  |  | 13.6
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.194 |  |  |  | 0.186 |  |  |  | 0.198 |  |  |  | 0.281 |  |  |  | 0.277 |  |  |  | 0.204
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.36 |  |  |  | 1.13 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.063 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.088 |  |  |  | 0.089 |  |  |  | 0.162 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.61 |  |  | * | 0.62 |  |  | * | 1.6 |  |  | * | 2.34 |  |  | * | 2.9 |  |  | * | 1.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.1
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.723 |  |  |  | 2.67 |  |  |  | 2.438 |  |  |  | 4.159 |  |  |  | 3.662 |  |  |  | 3.67
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.256 |  |  |  | 0.083
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.504 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 1.78 |  |  | * | 0.311 |  |  | * | 0.38 |  |  | * | 0.234 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 243 |  |  |  | 124 |  |  |  | 130 |  |  |  | 179 |  |  |  | 197 |  |  |  | 188
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 93 |  |  |  | 43 |  |  |  | 55 |  |  |  | 71 |  |  |  | 62 |  |  |  | 70
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 131 |  |  |  | 135 |  |  |  | 182 |  |  |  | 250 |  |  |  | 247 |  |  |  | 187 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 336 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 71
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 467 |  |  |  | 167 |  |  |  | 185 |  |  |  | 254 |  |  |  | 259 |  |  |  | 258
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 160 |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 9.1 |  |  |  | 14.8 |  |  |  | 25.1 |  |  |  | 35.4 |  |  |  | 34.7 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 138 |  |  |  | 183 |  |  |  | 278 |  |  |  | 404 |  |  |  | 395 |  |  |  | 259
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 31.3 |  |  | * | 1.76 |  |  | * | 0.35 |  |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.83 |  |  | * | 3.75 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.07 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | * | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,0004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.05 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.07 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 8.27 |  |  |  | 1.55 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.95 | [7 empty] | 3.87
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.25 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MANGANÊS | 3 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.005 |  |  | * | 0.007 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.007 |  |  | * | 0.006 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 448 |  |  |  | 337 |  |  |  | 240 |  |  |  | 234 |  |  |  | 707 |  |  |  | 530
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 30000 |  |  | * | 8000 |  |  | * | 17000 |  |  | * | 17000 |  |  | * | 5000 |  |  | * | 50000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 23000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 800 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 13000
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 50000 |  |  |  | 2800 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 17000
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | 30 |  |  |  | 110 |  |  |  | 153 |  |  |  | 0.9 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 7.13 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 3.75 | [7 empty] | 5.08
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 12.83 |  |  |  | 5.91 |  |  |  | 2.06 | [7 empty] | 4.28
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.25181 |  | 0.27927 |  | 0.29147 |  | 0.19062 |  | 0.21745 |  | 0.17998 |  | 0.060948 |  | 0.032702 |  | 0.020389 |  | 0.02205 |  | 0.036 |  | 0.054483 | 0.55112
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 28 |  |  |  | 44 |  |  |  | 36 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 36
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7
|  | dqo |  | 49 |  |  |  | 21 |  |  |  | 19 |  |  |  | 30 |  |  |  | 46 |  |  |  | 32
|  | rt |  | 467 |  |  |  | 167 |  |  |  | 185 |  |  |  | 254 |  |  |  | 259 |  |  |  | 258
|  | rf |  | 131 |  |  |  | 135 |  |  |  | 182 |  |  |  | 250 |  |  |  | 247 |  |  |  | 187
|  | rnf |  | 336 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 71
|  | nitrato |  | 0.36 |  |  |  | 1.13 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.37
|  | nitrito |  | 0.063 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.088 |  |  |  | 0.089 |  |  |  | 0.162 |  |  |  | 0.2
|  | nkt |  | 1.3 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.1
|  | na |  | 0.61 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 2.34 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 1.9
|  | nt |  | 1.723 |  |  |  | 2.67 |  |  |  | 2.438 |  |  |  | 4.159 |  |  |  | 3.662 |  |  |  | 3.67
|  | ft |  | 0.504 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 1.78 |  |  |  | 0.311 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.234
|  | of |  | 0.069 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.256 |  |  |  | 0.083
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO