## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO GRANDE OU JURUBATUBA , PONTE DA AV. SANTO ANDRÉ ( SP-122 ) NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06589GADE02900 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41215 |  |  |  | 52487 |  |  |  | 59981 |  |  |  | 62204 |  |  |  | 66071 |  |  |  | 72652
DIA DA COLETA |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 10:40 |  |  |  | 10:45 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 11:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 31 |  |  |  | 24 |  |  |  | 27.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  |  | 19 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 21.4 |  |  |  | 20.9 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.7 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.4 |  |  | * | 3.6 |  |  | * | 4.6 |  |  |  | 5.9 |  |  | * | 4.3 |  |  | * | 4.6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | O.D. | 5 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 17 |  |  |  | 27 |  |  |  | 38 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.21 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.32 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | i | <0,004 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.47 |  |  | * | 0.63 |  |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.63 |  |  | * | 0.82 |  |  |  | 0.37 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N. AMONIACAL | 3 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.05
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.634 |  |  |  | 1.259 |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.98 |  |  |  | 1.41
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.09 |  |  | * | 0.07 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.13 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 192 |  |  |  | 344 |  |  |  | 144 |  |  |  | 415 |  |  |  | 322 |  |  |  | 232 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 3 |  |  |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 195 |  |  |  | 368 |  |  |  | 174 |  |  |  | 421 |  |  |  | 324 |  |  |  | 234
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 6.34 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 8.08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 86.8 |  |  |  | 157 |  |  |  | 53.1 |  |  |  | 184 |  |  |  | 190 |  |  |  | 100 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 353 |  |  |  | 652 |  |  |  | 237 |  |  |  | 790 |  |  |  | 627 |  |  |  | 408
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.51 |  |  | * | 0.25 |  |  | * | 1.6 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.57 |  |  | * | 0.76 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.17 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 6
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 2.48 |  |  |  | 2.69 |  |  |  | 0.83 | [7 empty] | 1.68
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.11 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.13 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.15 |  |  | * | 3.48 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | MANGANÊS | 5 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.012 |  |  | * | 0.007 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 5000 |  |  | * | 17000 |  |  | * | 50000 |  |  | * | 2300 |  |  | * | 3000 |  |  | * | 5000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 7.4777 |  | 8.6371 |  | 4.0176 |  | 0.32022 |  | 0.79918 |  | 0.17297 |  | 1.7162 |  | 2.6126 |  | 5.4977 |  | 3.0081 |  | 6.5588 |  | 7.6969
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 56 |  |  |  | 49 |  |  |  | 46 |  |  |  | 60 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 27 |  |  |  | 38 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 195 |  |  |  | 368 |  |  |  | 174 |  |  |  | 421 |  |  |  | 324 |  |  |  | 234
|  | rf |  | 192 |  |  |  | 344 |  |  |  | 144 |  |  |  | 415 |  |  |  | 322 |  |  |  | 232
|  | rnf |  | 3 |  |  |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | nitrato |  | 0.21 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.32
|  | nitrito |  | 4 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04
|  | nkt |  | 1.42 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.05
|  | na |  | 0.47 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 0.37
|  | nt |  | 1.634 |  |  |  | 1.259 |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.98 |  |  |  | 1.41
|  | ft |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.13
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO