## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO JACARÉ-GUAÇÚ, PONTE DA RODOVIA SP-304, NO TRECHO QUE LIGA IBITINGA À ITAJÚ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP13344JCGU03900 | [11 empty] | CLASSE : 3 | [7 empty] | UGRHI - 13 : TIETÊ / JACARÉ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 44525 |  |  |  | 44829 |  |  |  | 45267 |  |  |  | 45520 |  |  |  | 45827 |  |  |  | 70079
DIA DA COLETA | [5 empty] | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA | [5 empty] | 11:05 |  |  |  | 10:50 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 11:35 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 11:35
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 28 |  |  |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  |  |  | 30 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 |  |  | * | 3 |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.8 |  |  | * | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | O.D. | 2 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | <3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | 29 |  |  |  | 21 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  |  | 0.425 |  |  |  | 0.475 |  |  |  | 0.601 |  |  | #VALUE! | <0,20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.165 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.231 |  |  |  | 0.149 |  |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.53 |  |  |  | 0.907 |  |  |  | 0.204 |  |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 0.61
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.832 |  |  |  | 1.211 |  |  |  | 0.651 |  |  |  | 2.029 |  |  |  | 2.506 |  |  |  | 0.82
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.058 |  |  | * | 0.063 |  |  | * | 0.092 |  |  | * | 0.197 |  |  | * | 0.103 |  |  | * | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 61 |  |  |  | 58 |  |  |  | 64 |  |  |  | 59 |  |  |  | 74 |  |  |  | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 25 |  |  |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  |  | 31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 86 |  |  |  | 81 |  |  |  | 73 |  |  |  | 90 |  |  |  | 89 |  |  |  | 97
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  |  | 22 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 18 |  |  |  | 30.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.11 |  |  |  | 2.74 |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 39 |  |  |  | 56 |  |  |  | 53 |  |  |  | 54 |  |  |  | 64 |  |  |  | 44.8
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 2.48 | [6 empty] | * | 0.45 |  |  | * | 1.09 | [6 empty] | * | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | 0.03 | [6 empty] | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 | [7 empty] | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,010 | [6 empty] | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | [6 empty] | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 4.16 |  |  |  | 2.87 |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 1.86 |  |  |  | 3.55
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 |  |  | i | <0,003 | [6 empty] | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 | [6 empty] | i | <0,003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 230 |  |  | * | 8000 |  |  |  | 800 |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [12 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 55.1241 |  | 70.0162 |  | 62.8953 |  | 48.6892 |  | 39.9492 |  | 37.0183 |  | 38.873 |  | 36.2455 |  | 47.3152 |  | 33.6991 |  | 50.3573 |  | 60.4883
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 56 |  |  |  | 70 |  |  |  | 63 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 29 |  |  |  | 21 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 86 |  |  |  | 81 |  |  |  | 73 |  |  |  | 90 |  |  |  | 89 |  |  |  | 97
|  | rf |  |  |  | 61 |  |  |  | 58 |  |  |  | 64 |  |  |  | 59 |  |  |  | 74 |  |  |  | 79
|  | rnf |  |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  |  | 31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18
|  | nitrato |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.425 |  |  |  | 0.475 |  |  |  | 0.601 |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.01
|  | nkt |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.907 |  |  |  | 0.204 |  |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 0.61
|  | na |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.165 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.231 |  |  |  | 0.149 |  |  |  | #VALUE!
|  | nt |  |  |  | 0.832 |  |  |  | 1.211 |  |  |  | 0.651 |  |  |  | 2.029 |  |  |  | 2.506 |  |  |  | 0.82
|  | ft |  |  |  | 0.058 |  |  |  | 0.063 |  |  |  | 0.092 |  |  |  | 0.197 |  |  |  | 0.103 |  |  |  | 0.1
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | NT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO